## Page de Garde
LISTE DES ESSAIS SOUMIS A L'AGREMENT LABOROUTE
Version décembre 2025

## Domaine 1
1 ESSAIS SUR MELANGES TRAITES AUX LIANTS HYDROCARBONES : Surlignés en jaune les essais demandés à minima pour la qualification
N° Dérogation DAN
Teneur en liant soluble - Méthode B.2.1- par différence - Centrifugeuse à flux continu | N | NF EN 12697-1 | 1A 1D 1E 1T 1U
Teneur en liant soluble - Méthode B.1.3 - par différence (Kumagawa) | N | NF EN 12697-1 | 1A 1B 1C 1D 1T 1U
Teneur en liant soluble - Méthode B.1.6 - B.2.4 - B.3.2 (méthode de ROUEN) | N | NF EN 12697-1 | 1A 1T 1U
Teneur en liant soluble - Méthode B.1.7 - B.2.1 par différence - appareils automatiques à tamis cylindrique | N | NF EN 12697-1 | 1A 1D 1T 1U
Granulométrie | N | NF EN 12697-2 | 1P 1Q 1R
Extraction des bitumes à l'évaporateur rotatif | N | NF EN 12697-3
Récupération des bitumes à la colonne à distiller | N | NF EN 12697-4
Masse volumique réelle (MVR) des matériaux bitumineux (modalités à préciser) | N | NF EN 12697-5
Détermination de la masse volumique apparente des éprouvettes bitumineuses (modalités à préciser) | N | NF EN 12697-6 | 1N 1O 1S
Détermination de la masse volumique apparente des éprouvettes bitumineuses par les rayons gamma | N | NF EN 12697-7
Détermination de la teneur en vides caractéristiques des matériaux bitumineux | N | NF EN 12697-8
Détermination de la masse volumique de référence | N | ex NF EN 12697-9
Compactabilité | N | NF EN 12697-10
Détermination de l'affinité granulat-bitume | N | NF EN 12697-11
Détermination de la sensibilité à l'eau des éprouvettes bitumineuses (modalités à préciser) | N | NF EN 12697-12
Mesure de la température | N | NF EN 12697-13 | 1F
Teneur en eau | N | NF EN 12697-14
Détermination de la sensibilité à la ségrégation | N | NF EN 12697-15
Abrasion par pneus à crampons | N | NF EN 12697-16
Perte de matériau des éprouvettes d'enrobé drainant | N | NF EN 12697-17
Egouttage du liant | N | NF EN 12697-18
Perméabilité des éprouvettes | N | NF EN 12697-19
Essai d'indentation sur cubes ou éprouvettes cylindriques | N | NF EN 12697-20
Essai d'indentation de plaques | N | NF EN 12697-21
Essai d’orniérage (orniéreur grand modèle) | N | NF EN 12697-22
Détermination de la résistance à la traction indirecte des éprouvettes bitumineuses | N | NF EN 12697-23
Résistance à la fatigue - Modalités à préciser | N | NF EN 12697-24
Essai de compression cyclique | N | NF EN 12697-25
Module de rigidité - Modalités à préciser | N | NF EN 12697-26
Prélèvements d'échantillons | N | NF EN 12697-27 | 1G
Préparation des échantillons pour la détermination de la teneur en liant, de la teneur en eau et de la granularité | N | NF EN 12697-28 | 1H 1I 1J
Détermination des dimensions des éprouvettes bitumineuses | N | NF EN 12697-29
Confection d'éprouvettes par compacteur à impact | N | NF EN 12697-30
Confection d'éprouvettes à la presse à compactage giratoire | N | NF EN 12697-31
Confection d'éprouvettes par compacteur vibratoire | N | NF EN 12697-32
Préparation de corps d'épreuve au compacteur de plaque | N | NF EN 12697-33 | 1K
Essai MARSHALL | N | NF EN 12697-34
Malaxage de laboratoire | N | NF EN 12697-35
Détermination des épaisseurs de chaussée bitumineuse (modalités à préciser) | N | NF EN 12697-36
Essai au sable chaud de l'adhésion du liant sur des gravillons pre-enrobés pour HRA (hot rolled asphalt) | N | NF EN 12697-37
Détermination de la teneur en liant par calcination (méthode à préciser) | N | NF EN 12697-39
Résistance aux fluides de déverglaçage | N | NF EN 12697-41
Quantité de matériaux étrangers présents dans les agrégats d'enrobés | N | NF EN 12697-42
Résistance aux carburants | N | NF EN 12697-43
Propagation de fissure par essai de flexion d'un bloc semi-circulaire | N | NF EN 12697-44
Essai de module en traction après saturation conditionnée (SATS) | N | NF EN 12697-45
Fissuration et propriétés à basse température par des essais de traction uniaxiale | N | NF EN 12697-46
Détermination de la teneur en cendres des bitumes naturels | N | NF EN 12697-47
Détermination du frottement après polissage - Essai Weiner et Shulze | N | NF EN 12697-49
Résistance aux arrachements superficiels | N | XP CEN/TS 12697-50
Conditionnement pour l'obtention d'un vieillissement par oxydation | N | XP CEN/TS 12697-52
Montée en cohésion par la méthode du maniabilimètre | N | NF EN 12697-53
Mûrissement d'éprouvettes d'essai pour enrobés à l'émulsion de bitume | N | NF EN 12697-54
Evaluation organoleptique des mélanges à l'émulsion de bitume | N | NF EN 12697-55
Confection d'éprouvettes par compacteur statique | N | NF EN 12697-56
Essais sur les fillers utilisés dans les mélanges bitumineux - Partie 1 : essai bille-anneau | N | NF EN 13179-1
Essai DURIEZ aménagé sur mélanges hydrocarbonés à froid à l'émulsion de bitume | N | NF P 98-251-4 | 1L
Essai de compactage à la presse à cisaillement giratoire (PCG) | N | NF P 98-252
Détermination du % de vides communicants des matériaux liés | N | NF P 98-254-2
Détermination du pouvoir absorbant des fines | N | NF P 98-256-1 | 1M
Méthode d'essai de détermination de la qualité d'enrobage manuel de matériaux hydrocarbonés à froid | N | NF P 98-257-1
Méthode du maniabilimètre | N | NF P 98-258-1
Essai sur asphaltes coulés - Détermination du coefficient de maniabilité - Méthode Bernard-brunel | N | NF T 66-033

## Domaine 2
2 ESSAIS SUR MATERIAUX NON TRAITES OU TRAITES AUX LIANTS HYDRAULIQUES : Surlignés en jaune les essais demandés à minima pour la qualification
Méthode d'essai de détermination en laboratoire de la masse volumique de référence et la teneur en eau - Introduction et exigences générales | N | NF EN 13286-1
Méthodes d'essai de détermination en laboratoire pour la masse volumique de référence et de la teneur en eau - Compactage Proctor (modalités à préciser) | N | NF EN 13286-2
Méthodes d'essai de détermination en laboratoire de la masse volumique de référence et la teneur en eau - Vibrocompression à paramètres contrôlés | N | NF EN 13286-3
Méthodes d'essai pour la masse volumique de référence et la teneur en eau en laboratoire - Marteau vibrant | N | NF EN 13286-4
Méthodes d'essai pour la masse volumique de référence et la teneur en eau en laboratoire - Table vibrante | N | NF EN 13286-5
Détermination de la résistance en traction directe des mélanges traités aux liants hydrauliques | N | NF EN 13286-40
Détermination de la résistance à la compression des mélanges traités aux liants hydrauliques | N | NF EN 13286-41
Détermination de la résistance à la traction indirecte des mélanges traités aux liants hydrauliques | N | NF EN 13286-42
Détermination du module d’élasticité des mélanges traités aux liants hydrauliques (modalités à préciser) | N | NF EN 13286-43
Détermination du délai de maniabilité | N | NF EN 13286-45
Méthode d'essai pour la détermination de l’indice portant Californien (CBR) et de l’indice portant immédiat (IPI) - Hors chapitre 8 | N | NF EN 13286-47
Méthode d'essai pour la détermination du gonflement linéaire - Chapitre 8 | N | NF EN 13286-47
Essai de gonflement accéléré pour sol traité à la chaux et/ou avec un liant hydraulique | N | NF EN 13286-49
Méthode de confection par vibrocompression des éprouvettes de matériaux traités aux liants hydrauliques | N | NF EN 13286-52
Méthode de confection par compression axiale des éprouvettes de matériaux traités aux liants hydrauliques | N | NF EN 13286-53
Assises de chaussées - Chaux de Construction — Partie 2 : Méthodes d'essais - § 7.6 Réactivité | N | NF EN 459-2
Fabrication en laboratoire de mélange de graves ou de sables pour la confection d'éprouvettes. | N | NF P 98-230-3
Mesure de l'indice de portance immédiate sur les sables traités aux liants hydrauliques. | N | NF P 98-231-4
Détermination des caractéristiques mécaniques des matériaux traités aux liants hydrauliques - Partie 4: essai de flexion | N | NF P 98-232-4
Détermination du comportement en fatigue des matériaux traités aux liants hydrauliques - Partie 1: essai par flexion à amplitude de contrainte constante | N | NF P 98-233-1
Comportement au gel des matériaux traités aux liants hydrauliques - Partie 1 : essai de résistance au gel-dégel des graves et sables traités. | N | NF P 98-234-1
Dosage des liants et activants dans les matériaux traités aux liants hydrauliques - Partie 1: dosage chimique d'un ciment fraîchement incorporé | N | NF P 98-240-1

## Domaine 3
3 ESSAI SUR REVÊTEMENTS SUPERFICIELS : Surlignés en jaune les essais demandés à minima pour la qualification
N° Dérogation DAN
Enduits superficiels d'usure - Méthodes d'essai - Partie 1 : taux d'épandage et régularité transversale du liant et des gravillons - Chapitre 4 | N | NF EN 12272-1 | 3A 3C
Enduits superficiels d'usure - Méthodes d'essai - Partie 1 : taux d'épandage et régularité transversale du liant et des gravillons - Chapitre 5 | N | NF EN 12272-1 | 3C
Enduits superficiels d'usure - Méthodes d'essai - Partie 1 : taux d'épandage et régularité transversale du liant et des gravillons - Chapitre 6 | N | NF EN 12272-1
Enduits superficiels d'usure - Méthodes d'essai - Partie 1 : taux d'épandage et régularité transversale du liant et des gravillons - Chapitre 7 | N | NF EN 12272-1
Enduits superficiels d'usure - Méthodes d'essai - Partie 2 : évaluation visuelle des défauts | N | NF EN 12272-2
Enduits superficiels - Méthode d'essai - Partie 3 : détermination de l'adhésivité liants-granulats par mesure de la cohésion Vialit | N | NF EN 12272-3
Matériau d'échantillonnage de matériaux bitumeux coulé à froid | N | NF EN 12274-1
Matériaux bitumineux coulés à froid - Méthode d'essai - Partie 2 : détermination de la teneur en liant résiduel y compris la préparation des échantillons | N | NF EN 12274-2 | 3B
Matériaux bitumineux coulés à froid - Méthodes d'essai - Partie 3 : consistance | N | NF EN 12274-3
Matériaux bitumineux coulés à froid - Méthodes d'essai - Partie 4 : détermination de la cohésion du mélange | N | NF EN 12274-4
Matériaux bitumineux coulés à froid - Méthode d'essai - Partie 5 : détermination de la teneur minimum en liant et de la résistance à l'usure | N | NF EN 12274-5
Matériaux bitumineux coulés à froid - Méthode d'essai - Partie 6 : taux d'épandage | N | NF EN 12274-6
Matériaux bitumineux coulés à froid - Méthodes d'essai - Partie 7 : essai d'abrasion par agitation | N | NF EN 12274-7
Matériaux bitumineux coulés a froid - Méthodes d'essai - Partie 8 : évaluation visuelle des défauts | N | NF EN 12274-8

## Domaine 4
4 ESSAIS SUR BETON HYDRAULIQUE DE CHAUSSEES : Surlignés en jaune les essais demandés à minima pour la qualification
Prélèvement et appareillage commun |  | NF EN 12350-1
Essai d'affaissement | N | NF EN 12350-2
Masse volumique | N | NF EN 12350-6
Méthode de la compressibilité | N | NF EN 12350-7
Essai d'étalement au cône | N | NF EN 12350-8
Essais pour béton durci - Partie 1 : forme, dimensions et autres exigences aux éprouvettes et aux moules | N | NF EN 12390-1
Confection et conservation des éprouvettes pour essais de résistance | N | NF EN 12390-2
Résistance à la compression des éprouvettes | N | NF EN 12390-3
Résistance à la compression - Caractéristiques des machines d'essai | N | NF EN 12390-4
Résistance à la flexion des éprouvettes | N | NF EN 12390-5
Résistance en traction par fendage des éprouvettes | N | NF EN 12390-6
Masse volumique du béton durci | N | NF EN 12390-7
Essais pour béton dans les structures - Partie 1 : carottes - Prélèvement, examen et essais en compression | N | NF EN 12504-1
Revêtements en béton - Partie 1 : méthode d'essai pour la détermination de l'épaisseur de la dalle de béton par voie non destructive | N | NF EN 13863-1
Revêtements en béton - Partie 2 : méthodes d'essais pour la détermination de l'adhésion entre deux couches | N | NF EN 13863-2
Revêtements en béton - Partie 3 : méthodes d'essai pour la détermination de l'épaisseur d'une chaussée béton à partir de carottes | N | NF EN 13863-3
Revêtements en béton - Partie 4 : méthodes d'essai pour la détermination de la résistance à l'usure par abrasion provoquée par les pneus à crampons des revêtements en béton | N | NF EN 13863-4
Essais relatifs aux chaussées - Mesure de l'étanchéité des joints de chaussées en béton de ciment | N | NF P 98-246
Essais relatifs aux chaussées - Essais propres au béton de D supérieur à 40 mm - Partie 2 : affaissement au cône. | N | NF P 98-248-2
Essai pour béton frais - Temps d'écoulement au cône | XP | XP P 18-469

## Domaine 5
5 ESSAIS SUR GRANULATS : Surlignés en jaune les essais demandés à minima pour la qualification
N° dérogation DAN
Détermination de la résistance à l'usure (micro-DEVAL). | N | NF EN 1097-1 | 5A - 5H
Méthodes pour la détermination de la résistance à la fragmentation. §5 | N | NF EN 1097-2 | 5A - 5H
Méthode pour la détermination de la masse volumique en vrac et de la porosité intergranulaire | N | NF EN 1097-3 | 5A
Détermination de la porosité de filler sec compacté (vides RIGDEN) | N | NF EN 1097-4
Détermination de la teneur en eau par séchage en étuve | N | NF EN 1097-5 | 5A
Détermination de la masse volumique réelle et du coefficient d'absorption d'eau. N° du ou des chapitre(s) appliqué(s) à préciser | N | NF EN 1097-6 | 5A
Détermination de la masse volumique absolue des fillers-Méthode au pycnomètre | N | NF EN 1097-7
Détermination du coefficient de polissage accéléré | N | NF EN 1097-8
Hauteur de succion d’eau | N | NF EN 1097-10
Détermination de la résistance au gel-dégel | N | NF EN 1367-1
Essai au sulfate de magnésium | N | NF EN 1367-2
Essai d'ébullition pour les basaltes coup de soleil | N | NF EN 1367-3
Détermination du retrait au séchage | N | NF EN 1367-4
Résistance au gel-dégel au contact du sel (NaCl) | N | NF EN 1367-6
Détermination de la résistance au gel-dégel des granulats légers | N | NF EN 1367-7
Détermination de la résistance à la désintégration des granulats légers | N | NF EN 1367-8
Analyse chimique. N° du ou des chapitre(s) appliqué(s) à préciser | N | NF EN 1744-1+A1
Préparation d'éluats par lixiviation des granulats | N | NF EN 1744-3 | 5A
Détermination de la sensibilité à l'eau des fillers pour mélanges bitumineux | N | NF EN 1744-4
Détermination des sels chlorures solubles dans l'acide | N | NF EN 1744-5
Détermination de l'influence d'un extrait de granulat recyclé sur le temps de prise initial du ciment | N | NF EN 1744-6
Détermination de la perte au feu des mâchefers d'incinération d'ordures ménagères (MIOM) | N | NF EN 1744-7
Essai de comptage des particules métalliques contenues dans les granulats provenant de mâchefers d'incinération de déchets non dangereux (MIDND) | N | NF EN 1744-8
Méthodes d'essai des ciments - Partie 6 : détermination de la finesse | N | NF EN 196-6
Méthodes d'échantillonnage | N | NF EN 932-1
Méthodes de réduction d'un échantillon de laboratoire. | N | NF EN 932-2
Procédure et terminologie pour la description pétrographique simplifiée. | N | NF EN 932-3
Détermination de la granularité . Analyse granulométrique par tamisage | N | NF EN 933-1 | 5A 5B 5C
Détermination de la forme des granulats - coefficient d’aplatissement | N | NF EN 933-3
Détermination de la forme des granulats - Indice de forme | N | NF EN 933-4
Détermination du pourcentage de surfaces cassées dans les gravillons | N | NF EN 933-5
Evaluation des caractéristiques de surface - Coefficient d'écoulement des granulats (modalités à préciser) | N | NF EN 933-6
Détermination de la teneur en éléments coquilliers. Pourcentage des coquilles dans les gravillons | N | NF EN 933-7
Evaluation des fines. Equivalent de sable | N | NF EN 933-8
Qualification des fines. Essai au bleu de méthylène | N | NF EN 933-9 | 5A -5D - 5H
Détermination des fines - Granularité des fillers (tamisage dans un jet d'air) | N | NF EN 933-10
Essai de classification des constituants de gravillons recyclés | N | NF EN 933-11 | 5E
Essais sur les fillers utilisés dans les mélanges bitumineux - Partie 1 : essai bille-anneau | N | NF EN 13179-1
Essais sur les fillers utilisés dans les mélanges bitumineux - Partie 2 : viscosité apparente (Nombre-bitume) | N | NF EN 13179-2
Enrochements - Partie 2 - Méthodes d'essais | N | NF EN 13383-2
Analyse granulométrique - Essai à l'aide d'un appareil d'ombroscopie | N | NF P 18-566
Mesure du coefficient de friabilité des sables | N | NF EN 1097-1, annexe E
Détermination des coefficients d'abrasivité et de broyabilité | N | NF P 18-579
Détermination de l'indice de continuité | N | NF P 18-556
Éléments pour l'identification des granulats | N | P 18-557
Mesure de la masse volumique des sables et gravillons dans l'huile de paraffine | ME | Ex P 18-559 de 06/92 | 5A 5F 5G
Etude pétrographique des granulats appliquée à l'alcali-réaction | XP | XP P 18-543
Détermination des alcalins actifs solubles dans l'eau de chaux | XP | XP P 18-544
Détermination des teneurs en impuretés prohibées et en boulettes d'argile | XP | XP P 18-546
Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats - Partie 8 : détermination du coefficient de polissage accéléré | N | NF EN 1097-8
Méthodes d'essai de réactivité aux alcalis | N | NF P 18-594
Note concernant le domaine "Granulats" : Lorsque le laboratoire a recours au fascicule de documentation FD P 18-663 "Modalités d'application des normes NF EN d'essai sur les granulats", en complément des normes européennes, il doit le mentionner dans le rapport d'essai.

## Domaine 6
6 ESSAIS SUR LIANTS ANHYDRES : Surlignés en jaune les essais demandés à minima pour la qualification
N° Dérogation DAN
Echantillonnage des liants bitumineux | N | NF EN 58
Caractérisation des propriétés sensorielles | N | NF EN 1425
Détermination de la pénétrabilité à l’aiguille | N | NF EN 1426 | 6F
Détermination du point de ramollissement des produits bitumineux - Méthode bille et anneau | N | NF EN 1427
Détermination de la solubilité | N | NF EN 12592
Détermination du point de fragilité Fraass | N | NF EN 12593
Préparation des échantillons d'essai | N | NF EN 12594 | 6D
Détermination de la viscosité cinématique | N | NF EN 12595
Détermination de la viscosité dynamique par viscosimètre capillaire sous vide | N | NF EN 12596
Détermination de la teneur en paraffines - Partie 2: méthode par extraction | N | NF EN 12606-2
Détermination de la résistance au durcissement sous l'effet de la chaleur et de l'air Partie 1 : méthode RTFOT | N | NF EN 12607-1
Détermination de la résistance au durcissement sous l'effet de la chaleur et de l'air - partie 2: méthode TFOT | N | NF EN 12607-2
Détermination de la résistance au durcissement sous l'effet de la chaleur et de l'air - partie 3: méthode RFT | N | NF EN 12607-3
Détermination du temps d'écoulement à l'aide d'un viscosimètre à écoulement - Partie 2 : bitumes fluidifiés et fluxés | N | NF EN 12846-2
Détermination de la tendance à la décantation des émulsions de bitume | N | NF EN 12847
Détermination du PH des émulsions de bitume | N | NF EN 12850
Récupération du liant d'une émulsion de bitume ou d'un bitume fluidifié ou fluxé par évaporation - Partie 1: Récupération par évaporation | N | NF EN 13074-1
Récupération du liant d'une émulsion de bitume ou d'un bitume fluidifié ou fluxé par évaporation - Partie 2: Stabilisation après récupération par évaporation | N | NF EN 13074-2
Essais sur les fillers utilisés dans les mélanges bitumineux - Partie 1 : essai bille-anneau | N | NF EN 13179-1
Détermination de la tendance à l'exsudation des bitumes | N | NF EN 13301
Détermination de la viscosité dynamique des liants bitumineux à l'aide d'un viscosimètre tournant | N | NF EN 13302
Détermination de la perte de masse au chauffage des bitumes industriels | N | NF EN 13303
Détermination du retour élastique des bitumes modifiés | N | NF EN 13398
Détermination de la stabilité au stockage des bitumes modifiés | N | NF EN 13399
Détermination des caractéristiques de traction des liants bitumineux par la méthode d'essai de traction | N | NF EN 13587
Détermination de la cohésion des liants bitumineux par la méthode du mouton-pendule | N | NF EN 13588
Détermination des caractéristiques de traction des liants bitumineux modifiés par la méthode de force ductilité | N | NF EN 13589
Visualisation de la dispersion des polymères dans les bitumes modifiés par des polymères | N | NF EN 13632
Détermination de la viscosité dynamique des bitumes et liants bitumineux par la méthode du cône et plateau | N | NF EN 13702
Vieillissement long terme accéléré réalisé dans un récipient de vieillissement sous pression (PAV) | N | NF EN 14769
Détermination du module complexe en cisaillement et de l'angle de phase - Rhéomètre à cisaillement dynamique (DSR) | N | NF EN 14770
Détermination du module de rigidité en flexion - Rhéomètre à flexion du barreau (BBR) | N | NF EN 14771
Vieillissement/conditionnement long terme accéléré par la méthode du cylindre tournant (RCAT) | N | ex NF EN 15323
Evaluation de la résistance à la fissuration par corrosion sous contrainte par essai d'évaporation goutte à goutte | N | NF EN ISO 15324
Mesure de la masse volumique et de la densité - Méthode du pycnomètre à bouchon capillaire | N | NF EN 15326+A1
Essai d'adhésivité des liants bitumineux fluidifiés et fluxés par l'essai d'immersion dans l'eau | N | NF EN 15626
Détermination de la température de résistance à la fissuration par un essai de flexion 3 points sur un barreau entaillé | N | ex XP CEN/TS 15963
Détermination de la viscosité à taux de cisaillement nul (ZSV) utilisant un rhéomètre à contrainte de cisaillement en mode de fluage | N | ex XP CEN/TS 15325 et CEN/TS 15325
Bitumes et liants bitumineux - Détermination de la teneur en sel des bitumes - Méthode par mesure de conductivité | N | XP CEN/TS 17481
Bitumes et liants bitumineux - Détermination de l'indice d'acide d'un bitume - Méthode potentiométrique | N | XP CEN/TS 17482
Détermination de l'adhésivité passive des liants bitumineux par l'essai d'immersion dans l'eau - Méthode utilisant des granulats - Partie 2: bitumes purs et modifiés | N | NF T 66-043-2
Détermination du module complexe | FD | FD T 66-065
Liants hydrocarbonés - Détermination de l'indice d'acide d'un bitume - Méthode potentiométrique | N | EN 17-482
Détermination de la cohésivité à basse température - Méthode aux billes de verre | FD | FD T 66-044
Essai d'efficacité du dopage des liants anhydres | N | NF T 66-061
Susceptibilité thermique d’un bitume - indice de pénétrabilité | ME | LCPC RLB 1
Décantation | ME | LCPC RLC AC4
6 Bis ESSAIS SUR EMULSIONS
Echantillonnage des liants bitumineux | N | EN 58
Caractérisation des propriétés sensorielles | N | NF EN 1425
Détermination du résidu sur tamis des émulsions de bitume et détermination de la stabilité au stockage par tamisage | N | NF EN 1429 | 6B 6C
Détermination de la polarité des particules des émulsions de bitume | N | NF EN 1430
Détermination par distillation du liant résiduel et du distillat d'huile dans les émulsions de bitumes | N | NF EN 1431
Préparation des échantillons d'essai | N | NF EN 12594 | 6D
Détermination du temps d'écoulement à l'aide d'un viscosimètre à écoulement - Partie 1 : émulsions de bitume | N | NF EN 12846-1
Détermination du temps d'écoulement à l'aide d'un viscosimètre à écoulement - Partie 2 : bitumes fluidifiés et fluxés | N | NF EN 12846-2
Détermination de la tendance à la décantation des émulsions de bitume | N | NF EN 12847
Détermination de la stabilité des émulsions de bitume en mélange avec du ciment | N | NF EN 12848
Détermination du pouvoir de percolation des émulsions de bitume | N | NF EN 12849
Détermination du pH des émulsions de bitume | N | NF EN 12850
Récupération du liant d'une émulsion de bitume ou d'un bitume fluidifié ou fluxé par évaporation - Partie 1: Récupération par évaporation | N | NF EN 13074-1
Récupération du liant d'une émulsion de bitume ou d'un bitume fluidifié ou fluxé par évaporation - Partie 2: Stabilisation après récupération par évaporation | N | NF EN 13074-2
Détermination de l'indice de rupture des émulsions cationiques de bitume, méthode des fines minérales | N | NF EN 13075-1
Détermination de la durée de miscibilité des fines dans les émulsions cationiques de bitume | N | NF EN 13075-2
Détermination de l'adhésivité des émulsions de bitume par l'essai d'immersion dans l'eau | N | NF EN 13614 | 6E
Mesure du temps d'écoulement des émulsions bitumineuses avec le viscosimètre Redwood n° II | N | NF EN 16345
Détermination de la teneur en eau dans les émulsions de bitume- Méthode de distillation azéotropique | N | NF EN 1428 ** | 6A
Détermination de la teneur en eau dans les émulsions de bitume- Méthode par évaporation à la balance dessicatrice | N | NF EN 16849 **
Détermination de la teneur en eau dans les émulsions de bitume- Méthode par évaporation à la balance dessicatrice | FD | FD T 66-080 **
Analyse Granulométrique par méthode à diffraction laser d'une émulsion de bitume | ME | ME 06-001
Détermination du comportement à la rupture et de l'adhésivité immédiate des émulsions cationiques de bitume avec un granulat de 2/4 mm | N | NF EN 16-346
** Note : En cas de litige, la détermination de la teneur en eau dans les émulsions de bitume - Méthode de distillation azéotropique reste la méthode de référence.

## Domaine 7
7 ESSAIS SUR SOLS : Surlignés en jaune les essais demandés à minima pour la qualification
N° Dérogation DAN
Qualité du sol - Détermination du pH | N | NF ISO 10390
Reconnaissance et essais géotechniques - Identification et classification des sols - Partie 1: Identification et description | N | NF EN ISO 14688-1
Reconnaissance et essais géotechniques - Identification et classification des sols - Partie 2: Principe pour une classification | N | NF EN ISO 14688-2
Reconnaissance et essais géotechniques - Identification, description et classification des roches | N | NF EN ISO 14689
Détermination de la teneur en eau | N | NF EN ISO 17892-1 | 7F
Détermination de la masse volumique d'un sol fin | N | NF EN ISO 17892-2
Détermination de la distribution granulométrique des particules - Méthode de tamisage | N | NF EN ISO 17892-4 chapitre 5.2 | 7B - 7E - 7F
Détermination de la distribution granulométrique des particules - Méthode du densimètre | N | NF EN ISO 17892-4 chapitre 5.3 | 7F
Détermination de la distribution granulométrique des particules - Méthode de la pipette | N | NF EN ISO 17892-4 chapitre 5.4 | 7F
Détermination des limites de liquidité et de plasticité | N | NF EN ISO 17892-12
Reconnaissance et essais géotechniques - Essais en place - Partie 2 : essai de pénétration dynamique | N | NF EN ISO 22476-2
Reconnaissance et essais géotechniques - Essais en place - Partie 4: Essai au pressiomètre Ménard | N | NF EN ISO 22476-4
Méthode d'essai pour la détermination du degré d'acidité des sols selon Baumann Gully | N | NF EN 16502
Reconnaissance et essais - Description. Identification. Dénomination des sols - Terminologie. Éléments de classification. | N | NF P 94-011
Identification granulométrique - Méthode de tamisage par voie humide | N | NF EN 17892-4 | 7F
Reconnaissance et essais - Détermination de la teneur pondérale en matières organiques d'un matériau - Méthode par calcination. | N | XP P 94-047
Détermination de la teneur en eau pondérale des matériaux - Partie 1 : méthode de la dessiccation au four à micro-ondes. | N | NF P 94-049-1
Détermination de la teneur en eau pondérale - Méthode à la plaque chauffante ou panneaux rayonnants | N | NF P 94-049-2
Détermination de la teneur en eau pondérale des matériaux - Méthode par étuvage | N | NF EN 17892-1 | 7A 7F
Détermination des limites d'Atterberg - Limite de liquidité à la coupelle - Limite de plasticité au rouleau. | ME | Ex NF P 94-051 du 1/3/1993
Détermination de la MV des particules solides des sols - Méthode du pycnomètre à eau | N | NF EN ISO 17892-4
Détermination de la teneur pondérale en matières organiques d’un sol - Méthode chimique | N | NF EN ISO 17892-3
Analyse granulométrique des sols - Méthode par tamisage à sec après lavage | ME | Ex NF P 94-056 du 1/3/1996 | 7B - 7E - 7F
Analyse granulométrique des sols - Méthode par sédimentation | ME | Ex NF P 94-057 du 1/5/1992
Reconnaissance et essais - Détermination de l'état de décomposition (humidification) des sols organiques - Essai Von Post. | N | P 94-058
Essai de dessiccation - Partie 1 : détermination conventionnelle de la limite de retrait sur le passant à 400 micromètres d'un matériau. | N | XP P 94-060-1
Masse volumique sèche d'un élément de roche - Méthode par pesée hydrostatique | N | NF P 94-064
Hole Erosion Test - Principe et méthode d'essai en laboratoire pour la détermination des caractéristiques de résistance à l'érosion de conduit | N | XP P 94-065
Coefficient de fragmentabilité des matériaux rocheux | N | NF P 94-066
Coefficient de dégradabilité des matériaux rocheux | N | NF P 94-067
Mesure de la capacité d'adsorption de bleu de méthylène d'un sol ou d'un matériau rocheux - Détermination de la valeur de bleu de méthylène d'un sol ou d'un matériau rocheux par l'essai à la tache. | N | NF EN 17542-3 | 7F + 7G
Indice CBR après immersion - Indice CBR immédiat - Indice portant immédiat - Mesure sur échantillon compacté dans le moule CBR | N | NF P 94-078 | 7F 7H
Reconnaissance et essais - Essai de gonflement à l'oedomètre - Détermination des déformations par chargement de plusieurs éprouvette. | N | XP P 94-091
Détermination des références de compactage d'un matériau - Essai Proctor normal. Essai Proctor modifié. | N | NF P 94-093 | 7F 7C 7D 7I
Matériaux traités à la chaux et/ou aux liants hydrauliques - essais d'évaluation de l’aptitude d'un sol au traitement | N | NF P 94-100
Reconnaissance et essais - Contrôle de la qualité du compactage - Méthode au pénétromètre dynamique à énergie variable - Principe et méthode d'étalonnage du pénétromètre - Exploitation des résultats - Interprétation | N | NF P 94-105
Reconnaissance et essais - Essai pressiométrique Ménard - Partie 2 : essai avec cycle | N | XP P 94-110-2
Sondage au pénétromètre dynamique type B. | N | XP P 94-115
Reconnaissance et essais - Diagraphie dans les sondages - Méthode de la sonde à neutrons | N | XP P 94-123
Reconnaissance et essais - Essai statique de pieu isolé sous effort transversal | N | NF P 94-151
Reconnaissance et essais - Auscultation d'un élément de fondation - Partie 3 : méthode sismique parallèle (M.S.P). | N | NF P 94-160-3
Reconnaissance et essais - Auscultation d'un élément de fondation - Partie 2 : méthode par réflexion. | N | NF P 94-160-2
Reconnaissance et essais - Auscultation d'un élément de fondation - Partie 5 : méthodes par diffusion nucléaire à rayonnement gamma | N | XP P 94-160-5
Reconnaissance et essais - Prélèvement des sols et des roches - Méthodologie et procédures. | N | ex XP P 94-202
Renforcement des sols - Essai statique d'arrachement de clou soumis à un effort axial de traction - Essai à vitesse de déplacement constante | N | NF P 94-242-1
Cisaillement direct selon une discontinuité de roche - Essai sous un effort constant, normal à la surface de discontinuité | N | XP P 94-424
Qualité du sol - Méthode de détection et de caractérisation des pollutions - Réalisation d'un forage de contrôle ou de suivi de la qualité de l'eau souterraine au droit et autour d'un site potentiellement pollué (Tirage 2 (2018-09-01)) | N | NF X 31-614
Qualité du sol - Prestations de services relatives aux sites et sols pollués - Partie 1 : exigences générales | N | NF X 31-620-1
Qualité du sol - Prestations de services relatives aux sites et sols pollués - Partie 2 : exigences dans le domaine des prestations d'études, d'assistance et de contrôle | N | NF X 31-620-2
Qualité du sol - Prestations de services relatives aux sites et sols pollués - Partie 3 : exigences dans le domaine des prestations d'ingénierie des travaux de réhabilitation | N | NF X 31-620-3
Qualité du sol - Prestations de services relatives aux sites et sols pollués - Partie 4 : exigences dans le domaine des prestations d'exécution des travaux de réhabilitation | N | NF X 31-620-4
Analyse chimique des matériaux réfractaires - Détermination de la perte par calcination | N | NF B 49-402
Sols : reconnaissance et essais - Contrôle de la qualité du compactage - Méthode au pénétromètre dynamique à énergie constante. Principe et méthode d'étalonnage des pénétrodensitographes. Exploitation des résultats. Interprétation. | N | NF P 94-063
Sols : reconnaissance et essais - Détermination de la masse volumique d'un matériau en place - Partie 1 : méthode au gammadensimètre à pointe (à transmission directe). | N | NF P 94-061-1
Sols : reconnaissance et essais - Contrôle de la qualité du compactage - Méthode au pénétromètre dynamique à énergie variable - Principe et méthode d'étalonnage du pénétromètre - Exploitation des résultats - Interprétation | N | NF P 94-105

## Domaine 8
8 ESSAIS IN SITU :
N° Dérogation DAN
Mesurage de la profondeur de macrotexture de la surface d'un revêtement à l'aide d'une technique volumétrique à la tâche | N | NF EN 13036-1 | 8A 8B
Caractéristiques de surface des routes et aérodromes - Méthode d'essai - Partie 4 : méthode d'essai pour mesurer l'adhérence d'une surface : l'essai au pendule | N | NF EN 13036-4 | 8C
Sols : reconnaissance et essais - Portance des plates-formes - Partie 1 : module sous chargement statique à la plaque (EV2) | N | NF P 94-117-1
Sols : reconnaissance et essais - Portance des plates-formes - Partie 2 : module sous chargement dynamique | N | NF P 94-117-2
Sols : reconnaissance et essais - Portance des plates-formes - Partie 3 : coefficient de réaction de Westergaard sous chargement statique d'une plaque | N | NF P 94-117-3
Mesure de la déflexion engendrée par une charge roulante - Partie 2 : détermination de la déflexion et du rayon de courbure avec le déflectomètre Benkelman modifié. | N | NF P 98-200-2 | 8D 8H 8I 8L
Essais relatifs aux chaussées - Détermination de la macrotexture - Partie 2 : méthode de mesure sans contact. | N | NF P 98-216-2
Essais relatifs aux chaussées - Mesure de la masse volumique des matériaux en place - Partie 1 : mesure ponctuelle de la masse volumique moyenne apparente par gammadensimètre à transmission directe. | N | NF P 98-241-1 | 8E 8F
Essai au drainomètre de chantier | N | NF P 98-150-1 Annexe C
Détermination de la perméabilité d'une formation géologique en place, de matériaux rapportés, ou artificiellement reconstitués. Infiltromètres à double anneau, de type ouvert | N | NF X 30-418
Sols : reconnaissance et essais - Contrôle de la qualité du compactage - Méthode au pénétromètre dynamique à énergie constante. Principe et méthode d'étalonnage des pénétrodensitographes. Exploitation des résultats. Interprétation. | N | NF P 94-063 | 8J
Sols : reconnaissance et essais - Contrôle de la qualité du compactage - Méthode au pénétromètre dynamique à énergie variable - Principe et méthode d'étalonnage du pénétromètre - Exploitation des résultats - Interprétation | N | NF P 94-105
Mélanges bitumineux - Mesure ponctuelle in situ en retrodiffusion de la masse volumique apparente et calcul de la teneur en vides. | ME | ME 08-001 | 8K
Mélanges bitumineux - Mesure ponctuelle in situà l'aide d'un électro-densimètre de la masse volumique apparente et calcul de la teneur en vides. | ME | ME 08-002 | 8K
Sols : reconnaissance et essais - Détermination de la masse volumique d'un matériau en place - Partie 1 : méthode au gammadensimètre à pointe (à transmission directe). | N | NF P 94-061-1
Méthode de la teneur eau eau des sols et graves par un humidimètre à neutrons | ME | ME 08-003
Traitement de sols en place: Vérification du dosage en liant hydraulique et à la chaux par la méthode à la bâche | ME | ME 08-004 | 8M

## Domaine 9
9 ESSAIS AUSCULTATION DE CHAUSSEES
Acoustique - Méthode de mesurage de l'influence des revêtements de chaussées sur le bruit émis par la circulation - Partie 2 : méthode de proximité immédiate | N | ISO 11819-2
Caractérisation de la texture d'un revêtement de chaussée à partir de relevés de profils - Partie 1 : détermination de la profondeur moyenne de la texture | N | NF EN 13473-1
Caractéristiques de surface des routes et aérodromes - Méthodes d'essais - Partie 5 : détermination des indices d'uni longitudinal | N | NF EN 13036-5
Caractéristiques de surface des routes et aérodromes - Méthode d'essai N°46 : Mesure de l'uni longitudinal des chaussées, conditions de réalisation et d'analyse des relevés profilométriques des couches de chaussées routières ou aéronautiques. | ME | ME LCPC 46.2
Caractéristiques de surface des routes et aérodromes - Méthodes d'essais - Partie 8 : détermination des indices d'uni transversal | N | NF EN 13036-8
Caractéristiques de surface des routes et aérodroomes - Méthode d'essai N°49 : Mesure de l'adhérence des chaussées routières et aéronautiques | ME | ME LCPC 49
Caractéristiques de surface des routes et aéroports - Partie 6 : mode opératoire de détermination de l'adhérence d'un revêtement de chaussée en procédant au mesurage du coefficient de frottement transversal (CFTS) : le SCRIM | TS | XP CEN/TS 15901-6
Caractéristiques de surface des routes et aéroports - Partie 7 : mode opératoire de détermination de l'adhérence d'un revêtement de chaussée à l'aide d'un dispositif à coefficient de frottement longitudinal fixe (CFLG) : le GripTester | TS | XP CEN/TS 15901-7
Cararctéristiques de surface des routes et aéroports - Partie 9 : mode opératoire de détermination de l'adhérence d'un revêtement de chaussée en procédant au mesurage du coefficient de frottement longitudinal (CFLD) : la remorque d'adhérence DWW NL | TS | XP CEN/TS 15901-9
Essais relatifs aux chaussées - Essais lies à l'uni transversal - Partie 2 : mesure dynamique continue du profil en travers, par matérialisation de l'intersection d'un plan et de la surface de la chaussée | N | NF P 98-219-2
Essais relatifs aux chaussées - Essais lies à l'uni transversal - Partie 3 : mesure dynamique discontinue du profil en travers | N | NF P 98-219-3
Essais relatifs aux chaussées - Essais liés à l'adhérence - Partie 2 : méthode permettant d'obtenir un coefficient de frottement longitudinal (adhérence longitudinale). | N | NF P 98-220-2
Partie 3 : méthode permettant de mesurer le coefficient de frottement transversal entre un pneumatique de véhicule et la chaussée (adhérence transversale). | N | NF P 98-220-3
Essais relatifs aux chaussées - Essais liés à l'adhérence - Partie 4 : méthode permettant d'obtenir un coefficient de frottement transversal avec un appareil SCRIM. | N | NF P 98-220-4
Mesure de l'adhérence des chaussées routières et aéronautiques | ME
Méthode d'essais internes - Mesure d'uni à l'UNIBOX | MEI* | Méthode Essai Entreprise
Essais relatifs aux chaussées - Essais associés à la macrotexture - Partie 1 : mesure de la drainabilité superficielle | N | NF P 98-217-1
Essais relatifs aux chaussées - Essais liés à l'uni - Partie 3 : détermination de quantificateurs d'uni longitudinal à partir de relevés profilométriques. | N | NF P 98-218-3
Essais relatifs aux chaussées - Mesure de la déflexion engendrée par une charge roulante - Partie 3 : détermination de la déflection avec le déflectographe 02. | N | NF P 98-200-3
Essais relatifs aux chaussées - Mesure de la déflexion engendrée par une charge roulante - Partie 4 : détermination de la déflection avec le déflectographe 03. | N | NF P 98-200-4
Essais relatifs aux chaussées - Mesure de la déflexion engendrée par une charge roulante - Partie 5 : détermination de la déflexion avec la déflectographe 04. | N | NF P 98-200-5
Essais relatifs aux chaussées - Mesure de la déflexion engendrée par une charge roulante - Partie 6 : détermination de la déflection avec le déflectographe béton. | N | NF P 98-200-6
Déformabilité de surface des chaussées - Déflexion et rayon de courbure | ME | ME LCPC 39
Mesure de la déflexion avec le Falling Weight Deflectometer | MEI* | Méthode d'essai entrprise
Relevé des dégradations de surface des chaussées | N | ME LCPC 38.2
Application d'un radar pulsé monostatique à l'auscultation des chaussées | ME | ME LCPC 42
Mesure du pouvoir réfléchissant d'une surface - Mesure de l'albédo | N | ASTM E 1918-06
NOTA: Pour les essais UNIBOX et FWD, il est toléré pour l'année 2025 de travailler avec des modes opératoires rédigés en interne par chaque Laboratoire. Ceci n'exclut pas la preuve du racordement métrologique ni celui de la compétence du personnel affecté à l'essai qui devront être documentés. Des groupes de travail de la profession sont en cours pour la rédaction de méthodes nationales. Une fois ces méthodes publiées, elles serviront de référence pour le référentiel Laboroute(R).