## Introduction
Guide d’Audit basé sur la Norme NF P 98-750 et sur le référentiel IDRRIM pour la Certification des systèmes de pesage (V15.05.2026)
Le présent document est basé sur la Norme NF P 98-750 de Octobre 2025 « Machines pour la construction des routes - Usines de fabrication de mélanges bitumineux - Qualité des systèmes de pesage » et sur le Référentiel d’application de l’IDRRIM « Dispositif de certification des systèmes de pesage des usines d’enrobés – Référentiel d’application » de février 2026. Ce guide permet de mesurer les écarts entre les pratiques observées sur une Usine de fabrication de mélanges bitumineux (fixe ou mobile) et les exigences spécifiées.

## § I
Chapitre du référentiel d'application |  | Point à vérifier / Question | Élément de preuve à examiner | Critère de conformité
§ I - Management de la qualité | 1 - Processus de pesage | Le processus de pesage est-il défini ? | Le processus de pesage est explicité par le chef d'usine | Le chef d'usine et/ou les fonctions en charge sont capables d'expliciter le processus de pesage, le manuel qualité, le synoptique et le plan qualité.
|  | Le processus de pesage est-il documenté ? | Le processus de pesage est présenté sous forme documentée | Le processus est présenté (tous supports acceptés).
|  | Le processus de pesage est-il conforme aux exigences de la présente norme (incluant un synoptique détaillé des opérations et des contrôles) ? | Le processus de pesage et son synoptique sont présentés | Si conformité démontrée aux critères du §I au §XIII et Annexes.
|  | Le processus de pesage est-il tenu à jour ? | Le processus de pesage et son synoptique présentent des mises à jour et des versions évolutives, en cas de besoin. | Évolutions suite à traitement de non-conformité, évolutions suite évolution de l'IPFNA, changement d'organisation, etc.
| 2 - Exigences générales | Le Système de Management de la Qualité de pesage est-il décrit ? | Le Système de Management de la Qualité et sa documentation sont explicités par le chef d'usine | Le chef d'usine et/ou les fonctions en charge sont capables d'expliquer le système de management (processus de pesage, manuel qualité, synoptique et le plan qualité, etc.)
|  | Le Système de Management de la Qualité de pesage est-il documenté ? | La présence du Système de Management de la Qualité et sa documentation | La documentation du SMQ est présentée (sous tout support)
|  | Le Système de Management de la Qualité couvre-t-il l'ensembles des exigences de la norme ? | La complétude du plan Qualité, des dispositions de contrôles, leurs fréquences | Si conformité aux critères du §I au §XIII et annexes
|  | Un manuel qualité décrit-il les dispositions du Système de Management de la Qualité ? | Présence et complétude du Manuel Qualité | Si conformité aux critères du §I au §XIII et annexes
|  | Le manuel qualité est-il tenu à jour des évolutions du Système de Management de la Qualité ? | Évolutions et révisions du Manuel Qualité | Versions, dates de révision, objets des révisions du Manuel Qualité. Évolutions suite à traitement de non-conformité, évolutions suite évolution de l'IPFNA, changement d'organisation, etc.
|  | Un Plan Qualité est-il documenté (il comprend un synoptique du processus de pesage, les dispositions de contrôle et de surveillance, les modalités d'évaluation des fournisseurs, ainsi que les modalités de traitement des actions curatives et/ou correctives) ? | Présence et complétude du Plan Qualité | Si conformité aux critères du §I
|  | Le Plan Qualité est-il tenu à jour ? | Évolutions et révisions du Plan Qualité | Si conformité aux critères du §I et Évolutions suite à traitement de non-conformité, évolutions suite évolution de l'IPFNA, changement d'organisation, etc.
| 3 - Responsabilité de la direction | Les rôles et responsabilités pour la réalisation des opérations de pesage sont ils définis ? | La liste des personnes assurant des opérations de pesage et/ou une procédure est présentée | La liste existe, est disponible et tenue à jour (ou une procédure)
|  | Les rôles et responsabilités de vérification des opérations de pesage sont ils définis ? | La liste des personnes assurant des contrôles et vérifications du plan qualité est présentée | La liste existe, est disponible et tenue à jour (ou une procédure)
|  | Les rôles et responsabilités pour l'approbation des dispositions du Système de management de pesage sont ils définis ? | La liste (ou les dispositions) pour l'approbation des dispositions du Manuel Qualité et du Plan Qualité est (sont) présentée(s) | Les modalités d'approbation du Manuel Qualité et du Plan Qualité sont assurées par les fonctions responsables (Responsable QSE, Direction Usine).
|  | Les suppléances sont elles définies et explicites ? | Les personnes suppléantes sont informées de leur rôles et responsabilités liés au processus de pesage, au plan qualité et au plan de contrôle associé | La Liste (ou les procédures du plans qualité) précise les suppléances, les délégations et est tenue à jour
|  | Les autorités (ou délégations) sont elles définies et explicites ? | Les personnes délégataires sont informées de leur rôles et responsabilités liés au processus de pesage, au plan qualité et au plan de contrôle associé | La liste (ou les procédures du plans qualité) précise les suppléances, les délégations et est tenue à jour
|  | Les informations documentées des rôles et responsabilités sont elles établies ? | La liste (ou les procédures du plan qualité) détaillent les rôles | La liste est conforme aux effectifs en présence, et est présentée sur le site du production
|  | Les informations documentées des rôles et responsabilités sont-elles tenues à jour ? | La liste (ou les procédures du plan qualité) détaillent les rôles | La liste est conforme aux effectifs en présence, la traçabilité des versions permet de vérifier sa tenue à jour
|  | Les informations documentées des rôles et responsabilités sont-elles accessibles et lisibles ? | Les listes (ou les procédures) sont disponibles, | Les listes relatives aux rôles, autorités et délégations sont présentées sous forme d'information documentées, lisibles, et accessibles (ou les procédures précisent ces responsabilités)
| 4 - Management des ressources humaines | Une information documentée est-elle établie pour le personnel impliqué dans le processus de pesage ? | Un organigramme et/ou des descriptifs de fonction et/ou les procédures précise les fonctions impliquées | L'organigramme et/ou les descriptifs de fonction et/ou les procédures précisent les fonctions impliquées
|  | La liste du personnel impliqué dans le processus de pesage comprend-elle : Nom, Fonction, Compétences, etc. ? | Un organigramme et/ou des descriptifs de fonction et/ou les procédures détailles les qualités des personnes | La(es) liste(s) sont détaillées et explicites
|  | Les informations documentées des compétences du personnel impliqué comprend-elle une fréquence de vérification de l'habilitation à signer ? | La durée de l'habilitations est définie et sa fréquence de révision est précisées | Présence effective de la liste
|  | Cette liste du personnel impliqué dans le processus de pesage est-elle tenues à jour ? | La liste des compétences est dument revue en cas de besoin | Effectivité de la révision de la liste
|  | Une liste des personnes habilitées à passer les commandes de consommables sécurisés (BLAI, BLM et bobines ) est-elle établie ? | La liste du personnel habilité à passer commande de consommables (B.L.A., B.L.M. et bobines) est documentée et présentée | Présence effective de la liste
|  | La liste des personnes habilitées à passer commande est-elle tenue à jour ? | La liste du personnel habilité à passer commande de consommables (B.L.A., B.L.M. et bobines) est dument revue en cas de besoin | Effectivité de la révision de la liste
| 5 - Chef d’usine | Le chef d’usine est-il responsable du fonctionnement de l’usine d’enrobés ? A-t-il autorité ? | Un organigramme et/ou des descriptifs de fonction et/ou les procédures précise-t-il les fonctions impliquées ? Une délégation est-elle établie pour le chef d'usine ? | Las Délégation et/ou descriptifs sont effectivement définis
|  | Le chef d’usine a-t-il donné délégation sur le processus de pesage ? | Une délégation est-elle établie par le chef d'usine aux personnels ? | Délégation est effectivement définie
|  | Le délégataire du chef d'usine a-t-il autorité pour son champ de responsabilité ? | Une délégation est-elle établie par le chef d'usine aux personnels ? | Délégation est effectivement définie
Le chef d’usine, ou son délégataire, s'assure-t-il du respect des obligations suivantes :
|  | 1 ) Faire procéder à la vérification réglementaire des instruments de pesage ? Tous les ans, pour les usine d'enrobés situées en France et DOM ? Tous les 3 ans, pour les usine d'enrobés situées en Belgique ? | Les instruments de pesage sont vérifiés de façon réglementaire périodiquement ? À minima une fois par an en France? À minima une fois par tous les 3 ans en Belgique ? | Effectivité et traçabilité de la vérification périodique
|  | 2 ) S'assure des habilitations des intervenants du prestataire assurant la vérification et/ou la réparation des instruments de pesage ? S'assurer de leur validité (le cas échéant) ? | L'habilitation des intervenants assurant la vérification et/ou la réparation des instruments de pesage est disponible, La validité de l'habilitation est précisée, le cas échéant.
|  | 3 ) S'assure de la présence de la Déclaration de conformité du Fabricant de l'IPFNA ? | La Déclaration de conformité du fabriquant est présente | Présence effective de la Déclaration de conformité CE de l'IPFNA
|  | 4 ) S'assure de la présence d’une marque de vérification périodique en cours de validité (vignette verte) ? | La Marque de vérification périodique réglementaire est présente et visible (étiquette verte poinçonnée et datée) ?
|  | 5 ) S'assure de la présence du carnet métrologique de (chaque) IPFNA : Sa disponibilité ? Sa tenue à jour? Sa lisibilité ? | Le Carnet métrologique est disponible, présenté, tenu à jour et reste lisible
|  | 6 ) S'assure de la présence de la plaque d’identification de l’instrument de pesage : sa lisibilité ? son intégrité ? | La plaque d'identification de l'instrument de pesage est présente, lisible et intègre | La présence, la lisibilité et l'intégrité de la plaque d'identification sont effectives
|  | 7 ) S'assure de la mise hors service d'instruments règlementaires non conformes dès le refus prononcé (vignette rouge) ? | La Marque d'un équipement hors service est apposée et visible (étiquette ROUGE) ? | Le cas échéant, étiquette rouge sur éléments de la chaine de pesage non conformes
|  | 8 ) Tient à disposition des clients la marque de la vignette de vérification périodique réglementaire ? | Scan, photos, mails peuvent être adressées au Client en faisant la demande (le cas échéant) | Le cas échéant, exemples de réponses aux demandes de clients ayant fait la demande relative à la validité de Marque de vérification périodiques réglementaire de la chaine de pesage
|  | 9 ) Vérifie chaque jour le bon fonctionnement de toute la chaîne de pesage et du système informatique ? | la traçabilité des dispositions des vérifications définies au plan Qualité et de ses contrôles | Dispositions effectives du plan Qualité et de ses contrôles
| 6 - Plan qualité | Le plan Qualité est-il documenté ? | Présentation du plan Qualité | Présence du document et sa conformité aux exigences
Le plan Qualité comprend-il bien :
|  | 1 ) L’organisation mise en place ? | La description du processus de Pesage | Présence du document et sa conformité aux exigences
|  | 2 ) Une procédure de maîtrise des documentations ? | Présentation de la procédure définissant la maitrise des documentations | Présence du document et sa conformité aux exigences
|  | 3 ) Une procédure de gestion des enregistrements ? | Présentation de la procédure définissant la maitrise des enregistrements | Présence du document et sa conformité aux exigences
|  | 4 ) Les procédures de contrôle de la bonne gestion des équipements de pesage ? | Présentation de la procédure de gestion définissant le suivi des équipements de pesage et de la fonctionnalité de la chaine de pesage | Présence du document et sa conformité aux exigences
|  | 5 ) Les procédures de contrôle des dispositifs d’enregistrement de données ? | Présentation de la procédure définissant le contrôle des dispositifs d'enregistrement des données du système de pesage | Présence du document et sa conformité aux exigences
|  | 6 ) Les procédures de contrôle des dispositifs d’affichage des données ? | Présentation de la procédure définissant le contrôle des dispositifs d'affichage des données de pesage | Présence du document et sa conformité aux exigences
|  | 7 ) Les procédures de contrôle d’éditions des documents ? | Présentation de la procédure définissant le contrôle des dispositifs d'édition des documents de pesage | Présence du document et sa conformité aux exigences
|  | 8 ) Les procédures de sécurisation et « verrouillage » de l’ensemble des données ? | Présentation de la procédure définissant la sécurisation et le verrouillage des données dans le SI | Présence du document et sa conformité aux exigences
|  | 9 ) Les procédures de gestion des BLAI(et/ou B.L.A.D) et des supports associés ? | Présentation de la procédure définissant la gestion des BLAIet/ou B.L.A.D et leurs supports associés | Présence du document et sa conformité aux exigences
|  | 10 ) Une procédure de gestion des non-conformités en action curative et/ou corrective ? | Présentation de la procédure définissant la gestion des actions curatives et/ou correctives | Présence du document et sa conformité aux exigences
|  | 11 ) Une procédure d’évaluation des fournisseurs intervenant dans le processus de pesage ? | Présentation de la procédure définissant l'évaluation des fournisseurs clefs intervenants dans le processus de pesage | Présence du document et sa conformité aux exigences
|  | 12 ) Un synoptique du processus de pesage (incluant ses technologies utilisées et ses contrôles) ? | Présentation du synoptique détaillant le processus de pesage | Présence du document et sa conformité aux exigences
|  | Le plan Qualité est-il tenu à jour ? | Présentation du Plan Qualité tenu à jour | La gestion des versions et objectés des révisions du plan Qualité
|  | Le plan Qualité intègre-t-il les contrôles internes visant à la maîtrise du processus de pesage ? | Détails des contrôles internes prévus au plan Qualité | Effectivité et traçabilités des contrôles internes ci-dessous
|  | Les contrôles intègrent ils les éléments suivants : | Détails des contrôles internes prévus au plan Qualité | Détails des contrôles internes prévus au plan Qualité
|  | 1 ) La vérification de l'indicateur de pesée à l’heure légale ? | Respect du contrôle et respect de la fréquence (quotidienne) | Traçabilité des contrôles périodiques et absence de non-conformité sur ce point lors de l'audit
|  | 2 ) La vérification du répétiteur de poids à répétabilité du poids ? tous les matins ? | Respect du contrôle et respect de la fréquence (quotidienne) | Traçabilité du contrôle périodique et absence de non-conformité sur ce point lors de l'audit
|  | 3 ) Si pas de DSD, la vérification de l'imprimante FE : sous tension, rouleau papier en place, papier sécurisé, impressions lisibles ? Tous les matins ? | Respect du contrôle et respect de la fréquence (quotidienne) | Traçabilité du contrôle périodique et absence de non-conformité sur ce point lors de l'audit
|  | 3b) si utilisation d'un DSD sans IFE, s'assurer que le DSD est fonctionnel, sous tension. | Respect du contrôle et respect de la fréquence (quotidienne) | Traçabilité du contrôle périodique et absence de non-conformité sur ce point lors de l'audit
|  | 4 ) La vérification de l'ordinateur de gestion des pesées, heure identique à celle affichée par les indicateurs de pesée (précision : 2 minutes) ? Tous les matins ? | Respect du contrôle et respect de la fréquence (quotidienne) | Traçabilité du contrôle périodique et absence de non-conformité sur ce point lors de l'audit
|  | 5 ) La vérification de l'imprimante BL : sous tension, quantité de papier suffisante ? Tous les matins ? | Respect du contrôle et respect de la fréquence (quotidienne) | Traçabilité du contrôle périodique et absence de non-conformité sur ce point lors de l'audit
|  | 6 ) La vérification de l'imprimante LGF : sous tension, quantité de papier suffisante ? Tous les matins ? | Respect du contrôle et respect de la fréquence (quotidienne) | Traçabilité du contrôle périodique et absence de non-conformité sur ce point lors de l'audit
|  | 7 ) La vérification des informations délivrées sur chaque BL : poids brut de la pesée à vide, poids brut de la pesée en charge, nom du transporteur, identification du camion, nom et adresse du client, nom et adresse du chantier ? à chaque vente ? | Respect du contrôle et respect de la fréquence (à chaque vente) | Traçabilité du contrôle périodique et absence de non-conformité sur ce point lors de l'audit
|  | 9 ) La vérification de la traçabilité des bobines et des liasses de BL ? A chaque changement ? | Respect du contrôle et respect de la fréquence (à chaque changement de bobine et liasse de BL),

## § II
Chapitre du référentiel d'application |  | Point à vérifier / Question | Élément de preuve à examiner | Critère de conformité
§ II - Système de pesage des mélanges bitumineux - | 1 - Installation de Pesage à Fonctionnement Non Automatique (IPFNA.) et 2 - Spécificités sur l’IPFNA. pour les Usines d’enrobés mobiles | Pour la France, les IPFNA. utilisés pour le pesage des mélanges bitumineux disposent-ils d'un carnet métrologique ? | Carnets métrologiques de tous les IPFNA. concernés | Chaque IPFNA. doit disposer d'un carnet métrologique (délivré par le Basculier agréé). Les anciens carnets métrologiques doivent être conservés et disponibles sur site au moins pour les 3 dernières années.
|  | Pour la Belgique, les IPFNA. utilisés pour le pesage des mélanges bitumineux disposent-ils des documents réglementaires en vigueur dans le Pays ? | Documents réglementaires de tous les IPFNA. concernés | Chaque IPFNA. doit disposer des documents réglementaires (délivré par le Basculier agréé). Les anciens documents réglementaires doivent être conservés et disponibles sur site au moins pour les 5 dernières années.
|  | Les carnets métrologiques, ou les documents réglementaires, des IPFNA. sont-ils à jour ? | Carnets métrologiques (et/ou documents réglementaires ) des IPFNA. concernés | Chaque IPFNA. doit disposer d'une déclaration de conformité (acceptation) datant de moins d'1 an (avec la tolérance du mois en cours si une date d'intervention a été confirmée avec le basculier sur le mois en cours); Pour la Belgique la déclaration de conformité (acceptation) doit dater de moins de 4 ans.
|  | Les indicateurs de pesées des IPFNA. disposent-ils d'une vignette réglementaire à jour ? | Indicateurs de pesées de tous les IPFNA. concernés | Chaque indicateur de pesée doit disposer, de façon visible, d'une vignette réglementaire avec sa date limite de validité.
|  | Les indicateurs de pesées des IPFNA. sont-ils dépourvus de claviers alphanumérique ? | Indicateurs de pesées de tous les IPFNA. concernés | Les indicateur de pesées doivent être dépourvus de clavier alphanumérique (ou les claviers doivent être désactivés).
|  | Dans le cas d'IPFNA. à capteurs analogiques, les laissons capteurs - boîtier de raccordement - indicateur de pesées sont-ils plombés ou scellés réglementairement ? | Chaîne de mesure (capteurs + boîtier de raccordement + Indicateur de pesées) de tous les IPFNA. concernés | La liaison entre le boîtier de raccordement des capteurs et l'indicateur de pesées doit être plombée (avec plombages légaux et marquage du Basculier) ou de scellements légaux avec marquage du basculier.
|  | Les indicateurs de pesées sont-ils à l’heure légale ? | Indicateurs de pesées de tous les IPFNA. concernés | Chaque indicateur de pesées doit être à l'heure légale à ± 2 minutes près.
|  | Les indications de poids sur les répétiteur des IPFNA. sont-elles lisibles par le Chauffeur depuis sa cabine ? | Répétiteur de tous les IPFNA. concernés | Le poids doit être parfaitement lisible par le Chauffeur depuis la cabine de son véhicule.
|  | Les IPFNA. disposent-ils d'un système d'enregistrement (IFE) ou de stockage des données de pesées (DSD) ? | DSD et/ou IFE | Chaque IPFNA. doit disposer soit d'un DSD soit d'une IFE Il est possible que plusieurs indicateurs de pesées soient raccordés à la même IFE
|  | Dans le cas d'une IFE, la liaison entre l'indicateur de pesées et l'IFE est-elle plombée ? | Indicateurs de pesées et IFE de tous les IPFNA. concernés | La liaison entre l'indicateur de pesées et l'IFE doit être plombée (ou scellée) de part et d'autre - soit au moyen de plombages et scellements réglementaires, soit au moyen de scellement spécifiques au Basculier permettant l'identifier de celui-ci.
| 3 - Enregistrement et stockage des données liées à la pesée | Pour les DSD : La capacité de stockage du DSD est-elle au moins de 3 années de production et de pesage de l’Usine ? | 1 exemple de données de pesage enregistrées dans le DSD il y a 3 ans. | Les données brutes de pesage, jusque 3 ans en arrière, doivent être consultables soit directement au niveau de l'indicateur de pesées soit via une application logicielle installée sur l'ordinateur de gestion des pesées.
|  | Pour les DSD : Toutes les informations devant être stockées dans le DSD (date, heure, valeurs brutes des pesées, identifications des données, …) sont-elles enregistrées et consultables ? | 1 exemple de données de pesage enregistrées dans le DSD | La date, l'heure, le n° de pesée, le poids, l'unités de mesure (et le repère du pont dans le cas de plusieurs IPFNA. raccordés au même DSD) doivent être consultables soit directement au niveau de l'indicateur, soit via une application logicielle.
|  | Pour les DSD externes : Dans le cas d’un DSD externe, la liaison avec l’indicateur est-elle plombée ou scellée ? | Tous les DSD externes. | Tous les DSD externes doivent être plombés ou scellés de part et d'autre de la liaison avec l'indicateur.
|  | Pour les DSD externes : En cas de dysfonctionnement de celui-ci, l’édition des B.L.A. est-elle bloquée ? | Tous les DSD externes. | En cas de dysfonctionnement du DSD externe, le logiciel de gestion des pesées doit détecter le dysfonctionnement et ne pas permettre l'édition du B.L.A.
|  | Pour les IFE : Toutes les informations devant être imprimées par l’IFE sont-elles conformes à la Norme P 98-750 et au référentiel d'application de l'IDRRIM ? | Les IFE des IPFNA. concernés | La date, l'heure, le n° de pesée, le poids, l'unités de mesure (et le repère du pont dans le cas de plusieurs IPFNA. raccordés à la même IFE) doivent être imprimés
|  | Les informations imprimées sont-elles parfaitement lisibles ? | Les IFE des IPFNA. concernés | Toutes les données doivent être imprimées sur une ligne et parfaitement lisibles.
|  | En cas de dysfonctionnement de l’imprimante F.E., l’édition des B.L.A. est-elle bloquée ? | Les IFE des IPFNA. concernés | En cas de dysfonctionnement de l'IFE, le logiciel de gestion des pesées doit détecter le dysfonctionnement et ne pas permettre l'édition du B.L.A.
|  | La liaison directe (ou indirecte via un convertisseur de protocole) avec l’indicateur est-elle plombée ou scellée ? | Les IFE des IPFNA. concernés | Les connecteurs des liaisons entre l'indicateur de pesées et l'IFE doivent être plombés ou scellés de part et d'autre. Dans le cas d'un convertisseur de protocole intermédiaire, les connexions doivent également être plombées de part et d'autre.

## § III
Chapitre du référentiel d'application |  | Point à vérifier / Question | Élément de preuve à examiner | Critère de conformité
§ III - Système informatique des gestions de pesées (hardware) | Système informatique des gestions de pesées (hardware) | La fiche d'informations du logiciel contient-elle le nom du logiciel, sa version et les modalités de vérification de son intégrité ? | Fiche d'informations du logiciel | La fiche d'informations doit être présente sur site et contient le nom du logiciel, sa version et les modalités de vérification de son intégrité.
|  | Les versions ainsi que les empreintes numériques des fichiers sont-elles disponibles dans une boite de dialogue dédiée dans le logiciel ? | Boite de dialogue "à propos" du logiciel | Une boîte à propos doit être disponible dans le logiciel afin de vérifier le numéro de version et les empreintes des fichiers de l’application.
|  | La méthode utilisée pour calculer l’empreinte numérique est-elle indiquée ? | Fiche d'informations du logiciel / boite à propos du logiciel | La méthode utilisée pour calculer l’empreinte numérique doit être indiquée. (md5, sha256, …)
|  | Si l’accès au composant « connecteur » ou au serveur applicatif est possible, les empreintes numériques peuvent être vérifiées. | PC / Serveur exécutant le logiciel | Les empreintes numériques des fichiers du logiciel sont identiques à celles indiquées dans la boite "à propos".
|  | L’accès au logiciel est-il protégé par un identifiant nominatif et un mot de passe sécurisé ? | Page de connexion du logiciel | L’accès au logiciel doit être protégé par un identifiant nominatif et un mot de passe sécurisé.

## § IV
Chapitre du référentiel d'application |  | Point à vérifier / Question | Élément de preuve à examiner | Critère de conformité
§ IV - Logiciel de gestion des pesées (software) - Modalités de validation | 1 - Modalités de validation | Le dossier de validation logiciel est-il disponible ? | Dossier de validation du logiciel | Le dossier de validation doit pour chaque exigence relevant du périmètre logiciel présenter l'implémentation réalisée et la méhode de validation utilisée.
|  | L'application de la procédure de vérification de l'authenticité du logiciel s'est-elle correctement déroulée ? | Fiche d'Information logiciel - procédure de vérification de l'authenticité | La procédure de vérification de l'authenticité doit confirmer l'authenticité du logiciel installé.
|  | Le dossier de validation logiciel correspond-il à la version déployée sur le site ? | Logiciel / boite à propos | La version du logiciel installée doit être conforme à celle indiquée dans le dossier de validation.
NOTA: | Une note explicative a été demandée aux différents organismes de logiciels pour mise à disposition auprès des personnels de l'usine pour pouvoir vérifier par eux-mêmes les différentes versions des logiciels et notamment l'accès à la taille des fichiers source. Egalement, la manière de réaliser des états de synthèse mensuels. Ces documents doivent dorénavant être disponible et accessible à l'usine lors des audits.
Les dossiers de validation des logiciels de pesées sont rassemblés au sein du secrétariat de l'AQP et diffusés au fur et à mesure auprès des différents organismes certificateurs

## § V
Chapitre du référentiel d'application |  | Point à vérifier / Question | Élément de preuve à examiner | Critère de conformité
§ V - Edition des Bons de Livraison Automatiques (BLA) et Manuscrits (BLMM) | 1.1 - Bons de Livraison Automatiques (BLAI.. et BLAD..) pour les Usines fixes | La raison sociale de l’Usine de production d’enrobés figure-t-elle sur les BLA ? | Examen à partir de 2 échantillons de 100 BLAI ( ou BLAD ) consécutifs. | Sur tous les BLAI (et BLAD) doit apparaitre la raison sociale (dénomination sociale) complète - à minima Nom de l'Usine, adresse complète, numéro de téléphone, numéro SIRET et code APE
|  | La date et l’heure d'arrivée du véhicule sur le site de l'Usine ( ou de début de chargement ) figure-t-elle sur les BLA ? |  | Sur tous les BLAI ( et BLAD ) doit apparaitre la date et l'heure d'arrivée sur le site de l'Usine qui peut aussi correspondre à la date et à l'heure de début de chargement du véhicule.
|  | L’immatriculation minéralogique du véhicule (tracteur) figure-t-elle systématiquement sur les BLA ? |  | Sur tous les BLAI (et BLAD) doit apparaitre l'immatriculation minéralogique du véhicule (du tracteur); les numéros de parc véhicule (ou similaires) peuvent être mentionnés mais ils ne remplacent pas l'immatriculation minéralogique.
|  | Le nom du transporteur est-il mentionné sur les BLA ? |  | Sur au moins 80 % des BLAI (et BLAD) doit apparaitre le Nom de la Sté de Transport (Nom correspondant à la dénomination sociale du transporteur); Les dénominations telles que "lui-même", "Transport Client", … ne sont pas conformes.
|  | Les Nom et adresse du Client figurent-ils sur les BLA ? |  | Sur tous les BLAI (et BLAD) doit apparaitre le Nom et l'adresse complète du Client.
|  | La désignation précise du produit figurent-elle sur les BLA ? |  | Sur tous les BLAI (et BLAD) doit apparaitre la désignation du mélange bitumineux : Dénomination selon la Norme NF EN 13108, et/ou dénomination française, et/ou code propre à l'Usine de la formulation du mélange
|  | L’adresse précise du chantier figure-t-elle sur les BLA ? |  | Sur au moins 80 % des BLAI (et BLAD) doit apparaitre l'adresse suffisamment précise du chantier. Exemples : Localité + rue Localité + lieu identifiable (supermarché, cimetière, école, …) Route nationale ou départementale + Localité Route nationale ou départementale + point de repère (PR ou PK). Autoroute + point de repère (PR ou PK). Autoroute + lieu identifiable (aire de repos, bretelle d’accès, …). Les dénominations "Voirie", "rue principale", ... ne sont pas conformes.
|  | Les dates, heures, numéro de pesées et les poids en charge (brut) et à vide du véhicule figurent-ils sur les BLA ? |  | Sur tous les BLAI (et BLAD) doit apparaitre : La date (JJ/MM/AAAA), les heures de pesées (HH:MM:SS) , les numéros de pesées (à vide et en charge) et les poids (à vide et en charge) du véhicule
|  | Les conditions générales de ventes figurent-elles sur les BLA |  | Sur tous les BLA les conditions générales de ventes doivent être mentionnés.
|  | Le poids net du produit calculé par le logiciel figure-t-il sur les BLA ? |  | Sur tous les BLAI ( et BLAD ) doit apparaitre le poids net calculé par le logiciel de gestion des pesées avec l'unité de mesure correspondante.
| BLAD. | Les BLAD émis par le logiciel de gestion des pesées sont-ils au format normalisé PDF et intègrent-ils une signature électronique ? | Examen à partir de 2 exemples de BLAD au début et en fin de période examinée. | Tous les BLAD émis doivent être au format PDF 1.7 (ISO 32000-1) et intégrer une signature électronique vérifiable par un lecteur de PDF (Adobe Reader par exemple).
|  | Les BLAD émis par le logiciel de gestion des pesées intègrent-ils les instructions pour accéder à l’original numérique ? |  | Tous les BLAD. émis doivent intégrer les instructions pour accéder à l’original numérique (QRCode par exemple).
|  | Respect des conditions de pesage des BLAD | Edition d'un ticket, QR Code, ou tout moyen, reprenant les conditions de pesage, (produit transporté, pesée avant de quitter l’usine) | Des photos de l'indicateur, du chargement et des plaques de la benne et du tracteur peuvent être ajoutées au BLAD. L'ajout de photos n'est qu'une information indicative et il est admis par les organismes certificateurs que l'ensemble des informations déjà présentes sur les BLAD suffisent à apporter la preuve des conditions de pesage.
| 1.2 - Bons de Livraison Automatiques (BLAI.. et BLAD..) pour les Usines mobiles - Spécificités | La raison sociale de l’Entreprise gestionnaire de la pesée figure-t-elle sur les BLA ? | Examen à partir de 3 exemples de BLA répartis sur la période examinée. | Sur tous les BLAI (et BLAD) doit apparaitre la raison sociale (dénomination sociale) complète de l’Entreprise gestionnaire de la pesée.
|  | Pour les Usines mobiles utilisant un mode de mémorisation du tarage sur 24 heures, ce mode est-il mentionné sur les BLA ? |  | Sur tous les BLAI (et BLAD), pour les Usines mobiles utilisant un mode de mémorisation du tarage sur 24 heures, ce mode doit être systématiquement mentionné.
|  | Le site de production (lieu géographique d’implantation de l’Usine mobile) est-il mentionné sur les BLA ? |  | Sur tous les BLAI (et BLAD), le lieu géographique d’implantation de l’Usine mobile doit être mentionné.
| 2.1 - Bons de Livraison Manuscrits ( BLMI. et BLMM ) - Renseignement | La raison sociale de l’Usine mobile de production d’enrobés figure-t-elle sur les BLM ? | Examen à partir de 2 échantillons de 10 BLMM consécutifs sur la période examinée. | Sur tous les BLMM doit apparaitre la raison sociale (dénomination sociale) complète - à minima Nom de l'Usine, adresse complète, numéro de téléphone, numéro SIRET et code APE
|  | Le motif de l’émission du bon manuscrit est-il mentionné sur les BLMM ? |  | Sur tous les BLMM le motif de l'émission de celui-ci doit-être mentionné ( Ex : Erreur de Client, Erreur de produit, défaut de l'imprimante B.L., Panne de l'IPFNA., …. )
|  | Le Nom du Client figure-il sur les BLM ? |  | Sur tous les BLM Le Nom du Client doit être renseigné. Dans le cas de Clients avec plusieurs Agences Travaux, l'Agence et/ou la localité doit être précisée. Le code Client seul n'est pas suffisant.
|  | L’adresse précise du chantier figure-t-elle sur les BLM ? |  | Sur au moins 80% des BLM doit apparaitre l'adresse suffisamment précise du chantier. Exemples : Localité + rue Localité + lieu identifiable (supermarché, cimetière, école, …) Route nationale ou départementale + Localité Route nationale ou départementale + point de repère (PR ou PK). Autoroute + point de repère (PR ou PK). Autoroute + lieu identifiable (aire de repos, bretelle d’accès, …). Les dénominations "Voirie", "rue principale", ... ne sont pas conformes.
|  | Le nom du transporteur est-il mentionné sur les BLM ? |  | Sur au moins 80 % des BLM doit apparaitre le Nom de la société de Transport (Nom correspondant à la dénomination sociale du transporteur ); Les dénominations telles que "lui-même", "Transport Client", … ne sont pas conformes.
|  | L’immatriculation minéralogique du véhicule (tracteur) figure-t-elle sur les BLM ? |  | Sur tous les BLM doit apparaitre l'immatriculation minéralogique du véhicule ( du tracteur ); les numéros de parc véhicule (ou similaires) peuvent être mentionnés mais ils ne remplacent pas l'immatriculation minéralogique.
|  | La désignation précise du produit avec son libellé normalisé figurent-ils sur les BLM ? |  | Sur tous les BLM doit apparaitre la désignation du mélange bitumineux : Dénomination selon la Norme NF EN 13108, et/ou dénomination française, et/ou code propre à l'Usine de la formulation du mélange
|  | Le mode de livraison (enlevé ou livré) est-il précisé sur les BLM ? |  | Selon que le produit est enlevé par le Client ou livré sur le chantier, le mode de livraison doit être spécifié sur les BLM
|  | Les dates, heures, numéros de pesées et les poids à vide et en charge du véhicule figurent-ils sur les BLM ? |  | Sur tous les BLM doit apparaitre : La date (JJ/MM/AAAA), les heures de pesées (hh:mm) , les numéros de pesées (à vide et en charge) et les poids (à vide et en charge) du véhicule
|  | Le poids net du produit figure-t-il sur les BLM ? |  | Sur tous les BLM doit apparaitre le poids net calculé avec l'unité de mesure correspondante. Ex : 23,780 t
| 2.2 - Signature des BLMM (BLMI et BLMM) | Les BLM sont-ils signés par le Chef d’Usine ou par un Opérateur ayant délégation ? | Examen à partir de 10 exemples de BLM répartis sur la période examinée. | Tous les BLM doivent être signés par l’Émetteur autorisé (le Chef d’Usine ou un Opérateur ayant délégation).

## § VI (BLAI)
Chapitre du référentiel d'application |  | Point à vérifier / Question | Élément de preuve à examiner | Critère de conformité
§ VI - Gestion des bons automatiques (BLA) et des bons manuscrits (BLM) | 1 - Processus général | Est-il fait régulièrement, à partir du logiciel de gestion des pesées, une synthèse quantitative de l’ensemble des BL émis par l’Usine ( BLA émis, BL annulés, BL réédités, BL saisis manuellement ) ? | Examen de 3 exemples de synthèses répartis sur la période examinée. | L'Usine doit, à minima une fois par mois, faire une synthèse quantitative - à partir du logiciel de gestion des pesées - de l’ensemble des BLA émis, des BL annulés, des BL réédités et des BL saisis manuellement.
|  | Le Responsable Hiérarchique du Chef d'Usine, est-il informé régulièrement des BL annulés, des BL saisis manuellement et des BL manuscrits émis ? |  | Il doit exister une trace montrant que le Responsable Hiérarchique au Chef d'Usine a été informé, à minima une fois par mois, des BL annulés et des BL saisis manuellement dans le système de gestion des bons. De même, le Responsable Hiérarchique doit être informé de l'émission de BLM émis.
|  | Sur la période examinée, les quantités de BLAI émis par le logiciel de gestion des pesées (en intégrant les éventuelles rééditions) et les quantités de souches de BLA consommées sont-elles cohérentes ? | Examen des quantités de BLAIémis sur la période examinée. | La différence entre les quantités de souches de BLA consommées et les quantités de BLAI émis (en intégrant les éventuelles rééditions) doit être explicable. Les souches de BLA non utilisées doivent être conservées et archivées.
|  | Sur la période examinée, les quantités de BLAI annulés sont-elles cohérentes ? | Examen des quantités de BLAIannulés sur la période examinée. | Sur la période examinée, tous les BLAI annulés (suite à erreur de saisie, suite à réédition, suite à annulation complète, …. ) doivent être justifiés. Pour chaque cas de figure, les quantités de BLAI annulés doivent être cohérentes.
|  | Sur la période examinée, les quantités de Bons saisis manuellement dans le logiciel de gestion des pesées et les quantités de BLM rédigés sont-elles cohérentes ? | Examen des quantités de BLM rédigés sur la période examinée. | La différence entre les quantités de BLM rédigés et les quantités de bons saisis manuellement dans le système de gestion des bons doit être explicable. Les souches de BLM non utilisées doivent être conservées et archivées.
| 2 - Erreur de renseignement sur un BLAI constatée pendant ou après le chargement du véhicule | Lors d'une erreur de saisie sur un BLAI, celui-ci est-il ensuite annulé dans le système de gestion des bons et le justificatif d’annulation édité et archivé ? | Examen de 10 exemples de BLAI annulés pour erreurs répartis sur la période examinée. | En cas d'erreur de saisie sur un BLAI, celui-ci doit être annulé dans le logiciel de gestion des pesées, le justificatif d'annulation doit être édité et archivé, et les feuillets du BLAIerroné doivent être associés au justificatif d'annulation.
|  | Le motif d’annulation du BLAI est-il mentionné sur le justificatif d’annulation ? |  | Pour tous les BLAI annulés suite à erreur de saisie, la raison de l'annulation doit être mentionnée clairement sur le justificatif d’annulation ?
|  | Suite à l'annulation d'un BLAI pour erreur, la saisie manuelle pour corriger est-elle faite et le justificatif de saisie manuelle est-il édité et archivé ? |  | Pour tous les BLAI annulés pour erreurs, les saisies manuelles doivent être faites dans le système de gestion des bons et les justificatifs de saisies manuelles doivent être édités et archivés. Le justificatif d'annulation du BLAI, le justificatif de saisie manuelle et les feuillets du BLAIerroné doivent être associés.
|  | Pour chaque saisie manuelle pour erreur, un bon Manuscrit (BLM) est-il rédigé ? |  | Pour toute saisie manuelle pour erreurs dans le système de gestion, un bon Manuscrit (BLM) correspondant doit être rédigé.
|  | Les BLM sont-ils signés par le Chef d’Usine, ou par un Opérateur ayant délégation ? |  | Tous les BLM doivent être signés par le Chef d’Usine, ou par un Opérateur ayant délégation.
|  | Dans le cas d'un BLM rédigé lorsque le véhicule est encore sur le site de l'Usine, le BLM est-il aussi signé par le Chauffeur ? |  | Si le BLM est rédigé lorsque le véhicule est encore présent sur le site de l'Usine, le BLM doit alors être signé par le Chauffeur.
|  | Les exemplaires des BLAI annulés, les justificatifs d’annulation, les justificatifs de saisis manuelle et un exemplaire du BLM correspondant sont-ils associés et archivés ? |  | Tous BLAI annulés ( 3 feuillets ), les justificatifs d’annulation, les justificatifs de saisis manuelle et un exemplaire du BLM doivent être associés et archivés sur au moins une durée de 3 ans
| 3 - Erreur de renseignement sur un BLAI constatée à postériori (après le chargement) | Le Client a-t-il été contacté pour être informé de l’erreur sur le BLAI et permettre à l'Usine de récupérer tous les exemplaires erronés des BLAI ? | Examen de 10 exemples de BLAI annulés pour erreurs, et récupérés auprès du Client répartis sur la période examinée. | En cas d'erreur de saisie sur un BLAI constatée après le chargement du véhicule, l'Usine doit informer le Client de l'erreur constatée et demander au Client à récupérer tous les exemplaires des BLAIerronés.
|  | Pour les BLAI erronés restitués par le Client, les BLM correspondants ont-ils été remis en échange au Client ? |  | Pour tous les BLAI erronés récupérés auprès du Client, les BLM correspondants doivent être rédigés et remis en échange au Client ?
| 4 - Réédition d’un BLAI (Problème d’édition sur l’imprimante BLA) | Pour les rééditions de BLAI, les justificatifs de rééditions (émis par le logiciel de gestion des pesées) ont-ils été édités et conservés ? | Examen de 10 exemples de BLAI réédités répartis sur la période examinée. | Pour toute les rééditions de BLAI, les justificatifs de rééditions (émis par le logiciel de gestion des pesées) doivent être édités et conservés au moins 3 ans.
|  | Les justificatifs de réédition sont-ils associés aux folios des BLAI mal imprimés ? |  | Pour toute les rééditions de BLAI, les folios des souches mal imprimées des BLAI doivent être conservés et associés aux justificatifs de réédition et conservés au moins 3 ans.
|  | Sur les BLAI réédités, la mention « bon réédité » ou mention analogue, est-elle indiquée ? | Examen d'1 exemple de BLAI réédité. | Sur tous les BLAI réédités suite à un problème d'impression, la mention « bon réédité » ou mention analogue doit figurer.
| 5 - Panne de l’imprimante BLA | En cas de panne de l’imprimante BL, un bon Manuscrit ( BLMM ) a-t-il été rédigé et remis au Chauffeur ? | Examen de 5 exemples de BLM rédigés suite à panne de l'imprimante BL répartis sur la période examinée. | En cas de panne de l’imprimante BL, un bon Manuscrit ( BLMM ) doit systématiquement être rédigé par le Chef d'usine ou par un Opérateur ayant délégation et, et être remis au Chauffeur.
|  | Le BLMM est-il signé par le Chef d’Usine (ou par un Opérateur ayant délégation) et par le Chauffeur ? |  | Tous les BLMM rédigés suite à panne de l'imprimante BL doivent être signés par le Chef d'Usine ou par un Opérateur ayant délégation et signés également par le Chauffeur.
| 6 - Panne du système informatique de gestion des pesées | Lors de la panne du système informatique, l’enregistrement des données sur l’IFE ou le DSD a-t-il été réalisé et déclenché manuellement ? | Examen des différents cas de panne du système informatique sur la période examinée. | Lors de la panne du système informatique ( logiciel de gestion des pesées et/ou ordinateur ), l’enregistrement des données de pesées doit être déclenché manuellement par le Chef d'Usine ou par l'Opérateur sur l’IFE ( ou sur le DSD )
|  | Lors de la panne du système informatique, un bon Manuscrit (BLMM) a-t-il été rédigé et remis au Chauffeur ? |  | Lors de la panne du système informatique ( logiciel de gestion des pesées et/ou ordinateur ), un bon Manuscrit (BLMM) doit être rédigé et remis au Chauffeur. Le BLMM. doit être renseigné complétement et reprendre toutes les données de pesées ( date, heure, n° de pesée, poids ).
|  | Le BLMM est-il signé par le Chef d’Usine (ou par un Opérateur ayant délégation) et par le Chauffeur ? |  | Tous les BLMM rédigés suite à panne du système informatique doivent être signés par le Chef d'Usine ( ou par un Opérateur ayant délégation ) et par le Chauffeur.
|  | Le bon a-t-il ensuite été saisi manuellement dans le système de gestion des bons ? |  | Après remise en état du système informatique, le BLMM remis au Chauffeur doit être saisi manuellement dans le système de gestion des bons.
|  | Le justificatif de saisie manuelle est-il conservé et associé au BLMM ? |  | Tous les justificatifs de saisie manuelle dans le système de gestion doivent être édités et conservés au moins 3 ans. Les justificatifs de saisie et 1 exemplaire du BLMM correspondant doivent être associés.
| 7 - Panne de l’IPFNA et/ou du DSD / Imprimante F.E. | Pour les Usines ne disposant que d'1 seul IPFNA., existe-t-il des modalités formalisées permettant de palier à la panne de l'IPFNA. (ou de l'IFE ou du DSD) ? | Examen des différents cas de panne de l'IPFNA. sur la période examinée. | L'Usine doit disposer d'un document à jour décrivant les dispositions à tenir en cas de panne de l'IPFNA. (ou de l'IFE ou du DSD). Ce document doit être accessible aux Opérateurs concernés.
|  | Lors de la panne de l’IPFNA. (ou du DSD / IFE), les véhicules ont-ils été redirigés vers une autre Société pour pesage ? |  | Lors de la panne de l’IPFNA. (ou du DSD / IFE), les véhicules doivent être redirigés vers la Société, ou l'entité, désignée dans les modalités pour effectuer le pesage des véhicules.
|  | La Société ayant réalisé le pesage a-t-elle remis à l’Usine d’enrobage un ticket ou un bon ? |  | La Société, ou l'entité, ayant réalisé le pesage doit remettre à l’Usine d’enrobage un ticket ou un bon avec à minima, la date, l'heure, l'immatriculation du véhicule et les poids à vide et en charge.
|  | Un BLMM émanant de l’Usine d’enrobage a-t-il été rédigé et remis au Chauffeur ? |  | L’Usine d’enrobage doit rédiger et remettre au Chauffeur du véhicule un BLMM avec les éléments de pesage repris sur le ticket (ou le bon) de la société ayant réalisé le pesage.
|  | Le BLMM est-il signé par le Chef d’Usine (ou par un Opérateur ayant délégation) ? |  | Le BLMM de l'Usine d'enrobage doit être signé par le Chef d'Usine (ou par un Opérateur ayant délégation).
|  | Le BLMM a-t-il ensuite été saisi manuellement dans le système de gestion des bons ? |  | Le BLMM remis au Chauffeur doit être saisi manuellement dans le système de gestion des bons de l'Usine d'enrobage.
|  | Le justificatif de saisie manuelle dans le système de gestion des bons est-il conservé et associé à un exemplaire du BLMM et au ticket de pesée (ou bon) de la Société ayant effectué le pesage ? |  | Le justificatif de saisie manuelle issu du système de gestion des bons doit être édité et conservé. Le justificatif doit être associé à un exemplaire du BLMM et au ticket de pesée (ou bon) de la Société ayant effectué le pesage. Les éléments doivent être conservés et archivés au moins 3 ans.
| 8 - Éclatement des Bons (ventilation) pour la gestion comptable | Les BLA sources objet de la ventilation sont-ils parfaitement identifiés et annulés dans le système de gestion des bons ? | Examen d'un exemple de BLA ventilé | Le logiciel de gestion des bons doit permettre d'identifier tous les BLA sources ventilés (éclatés) sur une période donnée. Les BLA sources ventilés doivent être annulés dans le système de gestion des bons.
|  | Les BLA générés lors de la ventilation sont-ils parfaitement identifiés dans le système de gestion des bons ? |  | Le logiciel de gestion des bons doit permettre d'identifier tous les BLA générés suite à la ventilation (éclatement) des BLA sources sur une période donnée.
|  | La somme des tonnages des bons ventilés correspond-elle à la somme des bons sources annulés pour ventilation ? |  | La somme des tonnages et les produits des BLA générés doivent correspondent aux tonnages et produits des BLA sources.
| 9 - Synthèse des bons émis | Le logiciel de gestion des pesées permet-il d'avoir un état de synthèse, de date à date, avec à minima les nombres de BLAI( BLAI et BLAD ) émis, de BLAI réédités, de BLAI annulés ( BLAI et BLAD ), de saisies manuelles de BL ? | État de synthèse pour chaque site logique + Liste des BLA ( BLAI et BLAD ) annulés + Liste des BL saisis manuellement | Pour chaque site logique, le logiciel de gestion des pesées doit permettre d'avoir à minima un état de synthèse avec : - le nombre de BLA ( BLAI et BLAD ) émis, - le nombre de BLAI réédités et le détail, - le nombre de BLA annulés ( BLAI et BLAD ) avec le détail et les raisons de ces annulations - le nombre de saisies manuelles de BL avec le détail et les raisons de ces saisies manuelles.
Le logiciel de gestion des pesées permet-il d'avoir un état de synthèse pour chaque site logique ?
Sur une période donnée, est-il possible d’avoir le détail des BLAI annulés avec les raisons de ces annulations ?
Sur une période donnée, est-il possible d’avoir le détail des BLAI réédités ?
Sur une période donnée, est-il possible d’avoir le détail des BL saisis manuellement dans le système de gestion des bons avec les raisons de ces saisies ?
NOTA: | Reprise de la note du §4 - une procédure sera émise par chque éditeur de logiciel pour expliciter au personnel de l'usine comment réaliser des synthèses à partir du logiciel installé.

## § VII (BLAD)
Chapitre du référentiel d'application |  | Point à vérifier / Question | Élément de preuve à examiner | Critère de conformité
§ VII - Gestion des Bons Automatiques Dématérialisés (BLAD) | 1 - Processus general | Les bons certifiés sont il accessibles par le client avec le QR code ou lien ? | Accès au BLAD par un lien informatique ou QR Code, ... | On accède au BLAD concerné par un lien informatique, QR Code, ... .
| 1b - Dysfonctionnement de l’IPFNA, de l’IFE ou du DSD | Une procédure spécifique doit exister, qui consiste à recourir à des pesées effectuées à l’extérieur à proximité et à l’émission de BLMM correspondants. Le BLMM doit être rédigé à partir des informations de la pesée effectuée sur le pont-bascule de remplacement (ticket de pesée). La traçabilité des opérations doit être assurée. | Examen des BLMM Examen de BLAD avec reference du BLMM | Un justificatif de création de BLMM indiquant la raison de la création doit être édité et archivé. Le BLMM doit être réintégré en tant que BLAD une fois le dysfonctionnement résolu. BLAD imprimé agrafé au BLMM
| 2- Émission des Bons Automatiques Dématérialisés (BLAD) | Les BLAD sont-ils au format PDF 1.7 ? | Examen d'un BLAD | Les propriétés du document affichées par Acrobat Reader doivent indiquer "Version PDF : 1.7"
|  | Les BLAD émis intégrent une signature électronique valide de niveau RGS* vérifiable par un lecteur de PDF | Examen d'un BLAD | A l'ouverture du document, le logiciel Acrobat Reader indique "Signé au moyen de signatures valables"
|  | Les BLAD émis contiennent les instructions pour accéder à l’original numérique certifié et stocké dans le coffre fort ? | Examen d'un BLAD | Les BLAD émis par le logiciel doivent contenir les instructions pour accéder à l’original numérique certifié (QRCode par exemple).
| 3 - Garant non joignable. Cf. NOTA | En cas de garant injoignable, un BLMI a-t-il été rédigé et remis au Chauffeur ? | Examen d'un BLMI | La présence d'édition de BLM.I doivent être visibles soit physiquement, soit via un tableau reprenant les différents état du BLA.
|  | Le BLM.I est-il signé par le Chef d’Usine (ou par un Opérateur ayant délégation) ? | Examen d'un BLMI | Les BLMI doivent être signés par le Chef d'Usine (ou par un Opérateur ayant délégation). Soit une synthèse du logiciel, permet d'identifier les BLAD émis suite à une Première tentative de certification non aboutie car garant non joignable , et parmet de retrouver les bons en question et verifier cette traçabilité. Sinon vérifier que les BLMI sont conserver en PDF, pour démontrer que chaque BLMI fait l'objet d'un BLAD.
|  | Retour à la normale : le BLMI est validé avec le même numéro et devient BLAD La mention « Garant non joignable » apparait-elle sur le BLMI ? | Examen d'un BLAD BLMI | La mention « Garant non joignable » doit apparaitre sur les BLAD
| 3 - 4. Erreur de renseignement sur un BLAD constatée lors du chargement | En cas d’erreur de saisie constatée sur un BLAD, par exemple, erreur d’imputation ou de dénomination, celui-ci ne doit plus être accessible par le client auprès du garant. Il doit être remplacé par un justificatif qui indique les valeurs erronées et les valeurs corrigées associées. Ce justificatif doit préciser également les modalités de consultation du BLAD original. | Vérifier que la traçabilité est assurée entre le BLAD d'origine et le BLAD recréé suite à modification. | Lors de modification ou annulation d'un BLAD, les informations sur les raisons des modifications ou annulation sont disponibles. Il faut surtout que le BLAD annulé ne soit plus accessible pour modification. Les dispositions prises par le garant doivent garantir ce point.
| 5 - Synthèse des bons émis dans le cas de la dématérialisation | Le logiciel de gestion des pesées permet-il d'avoir un état de synthèse, de date à date, avec à minima les nombres de BLAD émis, de BLAD réédités, de BLAD annulés, de saisies manuelles de BL ? | État de synthèse pour chaque site logique + nombre de BLADcrées, annulés+ BLMI (en attente de certification) + nombre des BLMM saisis manuellement | Pour chaque site logique, le logiciel de gestion des pesées doit permettre d'avoir à minima un état de synthèse avec : - le nombre de BLAD émis, - le nombre de BLAD réédités et le détail, - le nombre de BLAD annulés avec le détail et les raisons de ces annulations - le nombre de BLMI généré - le nombre de saisies manuelles de BLMM et un détail avec les raisons de ces saisies manuelles.
Le logiciel de gestion des pesées permet-il d'avoir un état de synthèse pour chaque site logique ?
Sur une période donnée, est-il possible d’avoir le détail des BLAD annulés avec les raisons de ces annulations ?
Sur une période donnée, est-il possible d’avoir le détail des BLAD réédités ?
Sur une période donnée, est-il possible d’avoir le détail des BL (BLMM et BLMI) saisis manuellement dans le système de gestion des bons avec les raisons de ces saisies ?
Nota: | S'assurer que tous les BLMI et BLMM on fait l'objet d'un BLAD, et que la traçabilité est effective entre les différents bons.

## § VIII
Chapitre du référentiel d'application |  | Point à vérifier / Question | Élément de preuve à examiner | Critère de conformité
§ VIII - Archivage papier (des BLAI etBLM) et archivage informatique (des B.L.A.D.) | 1 - Archivage papier | Les bordereaux de livraison de l’Imprimeur, pour toutes les fournitures de BLAI et de carnets de BLMM sont-ils disponibles sur le site ? | Examen de tous les bordereaux de livraison de l'Imprimeur sur les 3 dernières années et de leur chronologie. | Les bordereaux de livraison de l’Imprimeur, de toutes les fournitures de souches de BLAI et de carnets de BLMM, depuis 3 ans, doivent être disponibles sur le site ? Les bordereaux de livraison de l'Imprimeur doivent mentionner, pour chaque livraison, les quantités exactes fournies et les n° de séries des BLAI et des BLMM Les quantités livrées par l'Imprimeur et les quantités consommées par l'Usine doivent être cohérentes.
|  | Les bobines d’enregistrement des données sur l’IFE sont-elles archivées ? Les données enregistrées sont-elles lisibles ? | Examen de 2 exemples de bobines d'enregistrement des données de l'IFE (une bobine actuelle et une bobine il y a 3 ans ). | Les bobines d’enregistrement des données de pesage imprimées par l’IFE doivent être archivées chronologiquement, datées et identifiées sur les 3 dernières années. Les données imprimées sur les bobine F.E. doivent être lisibles.
|  | Les bandes supports des BLAI sont-elles archivées et lisibles ? | Examen de 2 lots de bandes support de BLAI (au moins 100 bons) - un lot actuel et un autre lot il y a 3 ans. | Les bandes supports des BLAI émis sur les 3 dernières années doivent être archivées chronologiquement (par exemple dans les cartons d'origine de l'Imprimeur). Les informations imprimées sur les bandes support des BLAI doivent être lisibles.
|  | Les souches des BLMM émis (rédigés) sont-elles archivées et lisibles ? | Examen de 3 exemples de souches (jaunes) de BLMM rédigés (il y a 1 an, 2 ans et 3 ans) | Les souches (jaunes) des BLMM rédigés sur les 3 dernières années doivent être archivées et lisibles. Les souches des BLM doivent être, si possible, conservées dans les carnets de BLM d'origine.
|  | Pour les BLAI réédités, les justificatifs de rééditions et les souches des BLAI mal imprimés sont-ils conservés et archivés ? | Examen de 3 exemples de BLAI réédités (il y a 1 an, 2 ans et 3 ans) | Pour tous les BLAI réédités sur les 3 dernières années, les justificatifs de rééditions doivent être associés aux souches (folios) des BLAI mal imprimés et doivent être conservés et archivées.
|  | Pour les BLAI erronés, les justificatifs et les Bons erronés sont-ils conservés et archivées ? | Examen de 3 exemples de BLAI annulés pour erreur (il y a 1 an, 2 ans et 3 ans) | Pour tous les BLAI erronés sur les 3 dernières années, les justificatifs d’annulation + les justificatifs de saisie manuelle + les folios des BLAI erronés + 1 exemplaire des BLM correspondants doivent être associés, conservés et archivées.
|  | En cas de panne de l'IPFNA ( ou de l'IFE / DSD ) de l'usine d'enrobage, les bons de pesées de la Société tierce ont-ils été conservés ? | Examen des bons de pesées de la Société tierce sur les 3 dernières années. | En cas de panne nécessitant de peser à l’extérieur (chez une Société tierce), les tickets (ou bons de pesées) de la Société tierce doivent être conservés et archivés sur les 3 dernières années.
|  | En cas de panne de l'IPFNA ( ou de l'IFE / DSD ) de l'usine d'enrobage, les justificatifs de saisie manuelle et les B.L.M. correspondants sont-ils conservés et archivés ? | Examen des justificatifs de saisie manuelle et des BLM suite à panne sur les 3 dernières années. | En cas de panne nécessitant de peser à l’extérieur (chez une Société tierce), les justificatifs de saisie manuelle (issus du logiciel de gestion des pesées) et à minima 1 exemplaire des B.L.M. correspondants doivent être conservés et archivées sur les 3 dernières années.
|  | En cas de destruction de stocks de Bons vierges et/ou de carnets de BLM vierges, les Attestations de destruction sont-elles disponibles sur site ? | Examen des Attestations de destruction des stocks de Bons vierges et/ou de carnets de BLM sur les 3 dernières années. | En cas de destruction de stocks de Bons vierges et/ou de carnets de BLM vierges (suite par exemple à changement de raison sociale), les Attestations de destruction par l’Imprimeur doivent être disponibles sur site sur les 3 dernières années.
| 2 - Archivage informatique | Les fichiers traces et les BLAD sont-ils conservés au minimum 3 ans ? | Fichier trace / registre | Les fichiers traces et les BLAD doivent être conservés au minimum 3 ans.
|  | Les BLMI sont-ils conservés au minimum 3 ans ? | soit dans un dossier informatique regroupant les BLMI, par date, avec la mention garant non joignable où au format papier | Le dossier de stockage de BLMI doit permettre de le conserver au minimum 3 ans.
NOTA: | Si on se cantonne au respect strict de la norme NF P 98-750, la durée d'archivage des enrgistrements est de 3 ans. Cependant, la norme marquage CE impose des durées d'archivage de 5 ans et pour certains marchés, une garantie décennale s'applique. Idéalement assurer 2 antériorités d'audit pour l'archivage des bons de pesées.

## § IX
Chapitre du référentiel d'application |  | Point à vérifier / Question | Elément de preuve à examiner | Critère de conformité
§ IX - Exigences pour les fournisseurs (imprimeurs) des BLAIet des BLM. | 1 - Spécifications des produits imprimés | Les BLA sont-ils numérotés de façon consécutive et unique assurant leur traçabilité infaillible ? | La numérotation chronologique du carton de BLA | Echantillons de tirages des BLA, BLM, bobines (et BAT si une levée de doute est requise)
|  | Les BLA font-ils l'objet d'une impression recto propre à chaque usine d'enrobés fixe, avec les mentions suivantes : En-tête - Dénomination sociale de l’usine d'enrobés (avec ou sans logo) + adresse du site de production + coordonnées téléphoniques et fax. Pied de page - Mentions légales obligatoires : Forme juridique, Capital, RCS, SIRET, Code NAF, N° TVA CEE. | La présence de ces informations | Echantillons de tirages des BLA, BLM, bobines (et BAT si une levée de doute est requise)
|  | Les BLMM sont-ils numérotés de façon consécutive et unique permettant d’assurer leur traçabilité infaillible ? | La Continuité des numéros du lot de BLMM est constaté | Echantillons de tirages des BLMM (et du BAT si une levée de doute est requise)
|  | Les BLM font-ils l'objet d'une impression recto propre à chaque usine d'enrobés fixe, avec les mentions suivantes : En-tête - Dénomination sociale de l’usine d'enrobés (avec ou sans logo) + adresse du site de production + coordonnées téléphoniques et fax. Pied de page - Mentions légales obligatoires : Forme juridique, Capital, RCS, SIRET, Code NAF, N° TVA CEE. | La présence de ces informations | Echantillons de tirages des BLA, BLM, bobines (et BAT si une levée de doute est requise)
| 2 - Conditions de livraison | Les consommables livrés (BLA, BLM et bobines) sont-ils accompagnés d'un bordereau de livraison ? | Le Bordereau de livraison de l'imprimerie | Présence du Bordereau de livraison de l'imprimerie
|  | Le bordereau de livraison mentionne-t-il : | Le Bordereau de livraison de l'imprimerie | Présence des données requises sur le BL
|  | Le nom et l'adresse de l'imprimeur fournisseur ? | Le Bordereau de livraison de l'imprimerie | Présence des données requises sur le BL
|  | Le service émetteur du bon de commande ? | Le Bordereau de livraison de l'imprimerie | Présence des données requises sur le BL
|  | La référence du bon de commande ? | Le Bordereau de livraison de l'imprimerie | Présence des données requises sur le BL
|  | La date d'expédition ? | Le Bordereau de livraison de l'imprimerie | Présence des données requises sur le BL
|  | La nature de la livraison ? | Le Bordereau de livraison de l'imprimerie | Présence des données requises sur le BL
|  | Les quantités livrées ? | Le Bordereau de livraison de l'imprimerie | Présence des données requises sur le BL
|  | La numérotation de départ et de fin des BLA livrés ? | Le Bordereau de livraison de l'imprimerie | Présence des données requises sur le BL
|  | La numérotation de départ et de fin des BLMM livrés ? | Le Bordereau de livraison de l'imprimerie | Présence des données requises sur le BL
|  | Ce bordereau de livraison doit être inséré dans le 1er carton de la série de bons de livraison envoyés, ceci afin de permettre au Chef de poste de le récupérer sans avoir à ouvrir l'ensemble des cartons livrés. | Le Bordereau de livraison de l'imprimerie | Présence du bordereau de livraison de l'imprimerie
|  | Les numéros des bons de livraison sont inscrits sur les cartons et doivent toujours être lisibles quelle que soit la position de l'étiquetage du transporteur. | Le Bordereau de livraison de l'imprimerie | Présence du numéro de bordereau de livraison sur les cartons
| 3 - Destruction des consommables normalisés | Les consommables, BLAI, BLMM et bobines caduques, n'ayant plus d'usage, (changement de raison sociale, fermeture du site de production, etc.) sont-ils expédiés à l'imprimeur fabriquant pour destruction ? La prestation de destruction est gratuite. Les frais de transports sont à la charge de l'usine d'enrobés | Absence de lot de BLAI, BLMM périmés dans les stocks Présence d(es) attestation(s) de destruction | Absence de lot de BLAI, BLMM périmés dans les stocks Présence d(es) attestation(s) de destruction
|  | Une attestation de destruction comportant la numérotation des BLAI, BLMM, bobines caduques est-elle adressée par l'imprimerie ? | Présence d(es) attestation(s) de destruction dans les dossiers de l'Usine d'enrobés | Présence d(es) attestation(s) de destruction dans les dossiers de l'Usine d'enrobés
|  | Les consommables, BLAI, BLMM et bobines faisant l'objet d'une malfaçon sont-ils repris gracieusement par l'imprimerie ? | Présence d(es) attestation(s) de destruction dans les dossiers de l'Usine d'enrobés | Présence d(es) attestation(s) de destruction dans les dossiers de l'Usine d'enrobés
|  | Une attestation de destruction comportant la numérotation des BLAI, BLMM, bobines non conformes est-elle adressée par l'imprimerie ? La prestation de destruction et transport est gratuite dans ce cas spécifique | Présence d(es) attestation(s) de destruction dans les dossiers de l'Usine d'enrobés | Présence d(es) attestation(s) de destruction dans les dossiers de l'Usine d'enrobés

## § X
Chapitre du référentiel d'application |  | Point à vérifier / Question | Élément de preuve à examiner | Critère de conformité
§ X - Gestion des stocks de consommables de bons « papiers » | Gestion des stocks de consommables de bons « papiers » | Existe-t-il un suivi régulier et formalisé, des stocks de BLAI et des carnets de BLMM ? | Tableau de suivi des stocks de BLAI et des carnets de BLMM | Le chef d'Usine doit gérer et suivre régulièrement, et de façon formalisée, ses stocks de souches de BLAI et de carnets de BLMM. Le suivi peut être mensuel ou par carton de BLAI et/ou par carnet de BLMM. Le Chef d’Usine doit passer ses commandes de consommables afin de toujours avoir un stock minimal correspondant à 3 mois de production.
|  | Ce suivi des stocks est-il transmis à la Personne désignée pour passer les commandes de consommables (BLAI et BLMM) ? | Tout élément permettant de s'assurer que l'état des stock a été transmis. | Le suivi des stocks de consommables (cartons de BLAI et carnets de BLM) doit être transmis régulièrement (au moins 1 fois tous les trimestres) à la Personne désignée pour passer les commandes de consommables.
|  | Les stocks minimaux de BLAI et de carnets BLMM sont-ils respectés ? | Tableau de suivi des stocks de BLAI et des carnets de BLMM | Le Chef d’Usine doit passer ses commandes de consommables afin de toujours avoir un stock minimal correspondant à 3 mois de production.
|  | Existe-t-il un stock minimal de bobines FE, de rubans encreurs pour l'imprimante FE et pour l’imprimante BL ? | Stock des bobines FE et de rubans encreurs pour l'IFE et l'imprimante BL. | L’Usine doit disposer d’un stock de bobines pour l’IFE ( au minimum correspondant à 3 mois de production ) et au minimum 1 ruban encreur en stock pour l’imprimante FE et l'imprimante BL

## § XI
Chapitre du référentiel d'application |  | Point à vérifier / Question | Élément de preuve à examiner | Critère de conformité
§ XI - Spécificités pour les usines d’enrobés mobiles | 1 - Logiciel de gestion des pesées | Cf. onglets précédents
| 2 - Mode de tarage des camions | Pour les Usines mobiles disposant d'un pont sous trémies, les poids à vide et en charge sont-ils pris à chaque chargement ? | Examen de la disposition du pont de l'IPFA et d'un BLA. | Les Usines mobiles disposant d'un pont sous trémies doivent réaliser pour chaque chargement une pesée à vide et une pesée en charge. Nb : La mémorisation de la tare n'est autorisée que pour les Usines mobiles ne disposant pas d'un pont sous trémies.
|  | Pour les Usines mobiles utilisant un mode de mémorisation de la tare, ce mode de fonctionnement est-il mentionné sur les BLA (BLAI et/ou BLAD) ? | Examen d'un BLA (BLAI et/ou BLAD). | Uniquement pour les Usines mobiles ne disposant pas d'un pont sous trémies, et utilisant un mode de mémorisation de la tare, ce mode de fonctionnement (tare journalière) doit être mentionné clairement sur tous les BLA (BLAI et/ou BLAD).
|  | Pour les Usines mobiles utilisant un mode de mémorisation de la tare, les données de pesées à vide sont-elles automatiquement effacées par le logiciel après au maximum 24 heures (glissants) ? |  | Pour les Usines mobiles utilisant un mode de mémorisation de la tare, le poids à vide du camion doit être pris lors du premier passage, et être effacé automatiquement par le logiciel de gestion des pesées au maximum 24 heures glissantes après ce mode de tarage.
| 3 - Bon de livraison automatique (BLAI et/ou BLAD) | L'adresse du site de production est-elle mentionnée sur les BLA (BLAI et/ou BLAD) ? | Examen d'1 BLA (BLAI et/ou BLAD). | Sur tous les BLA (BLAI et/ou BLAD), l'adresse du site de production ( sur lequel est installée l'Usine mobile d'enrobage ) doit être mentionnée. Le lieux peut être complété par les coordonnées géographiques ( GPS ).
| 4 - Bon de livraison manuscrit (BLM) | L'adresse du site de production est-elle mentionnée sur les BLM ? | Examen de 5 exemples BLM répartis sur la période examinée. | Sur tous les BLM, l'adresse du site de production (sur lequel est installée l'Usine mobile d'enrobage) doit être mentionnée. Le lieux peut être complété par les coordonnées géographiques ( GPS ).
| 5.1 - Archivage papier (BLAI et BLM) - Sur le site de production de l'Usine mobile | Le bordereau de livraison Imprimeur des BLAI et des BLMM utilisés pour le chantier en cours, est-il disponible sur le site d'installation de l'Usine mobile ? | Examen du, ou des, bordereaux de livraison de l'Imprimeur. | Le, ou les bordereaux de livraison de l’Imprimeur, de toutes les fournitures de souches de BLA. et de carnets de BLM, pour le chantier en cours, doivent être disponibles sur le site d'installation de l'Usine mobile. Les bordereaux de livraison de l'Imprimeur doivent mentionner, pour chaque livraison, les quantités exactes fournies et les n° de séries des BLA. et des BLM Les quantités livrées par l'Imprimeur et les quantités consommées par l'Usine doivent être cohérentes.
|  | La, ou les, bobines FE du chantier en cours sont-elles disponibles sur le site d'installation de l'Usine mobile ? | Examen de la, ou des, bobines d'enregistrement des données de l'IFE | La, ou les bobines d’enregistrement des données de pesage imprimées par l’IFE doivent être présentes sur le site d'installation de l'Usine mobile, datées et identifiées. Les données imprimées sur la, ou les, bobines FE doivent être lisibles.
|  | Les souches (bande support) des BLAI émis pour le chantier en cours, sont-elles disponibles sur le site d'installation de l'Usine mobile ? | Examen des bandes support des BLAI émis pour le chantier en cours. | Les bandes supports des BLAI émis pour le chantier en cours, doivent être archivées sur le site d'installation de l'Usine mobile ( par exemple dans les cartons d'origine de l'Imprimeur ). Les informations imprimées sur les bandes support des BLAI doivent être lisibles.
|  | Les folios (souches) des BLM émis pour le chantier en cours, sont-ils disponibles sur le site d'installation de l'Usine mobile ? | Examen des souches (jaunes) des BLM rédigés et émis pour le chantier en cours. | Les souches (jaunes) des BLM rédigés et émis pour le chantier en cours, doivent être conservées et archivées sur le site d'installation de l'Usine mobile. Les souches (jaunes) des BLM rédigés et émis pour le chantier en cours doivent être lisibles. Les souches des BLM doivent être, si possible, conservées dans les carnets de BLM d'origine.
|  | Les justificatifs d’annulation, de saisie manuelle, de réédition du chantier en cours, sont-ils disponibles sur le site d'installation de l'Usine mobile ? | Examen de 5 exemples de BLAI annulés pour erreurs et 5 exemples de rééditions de BLAI pour le chantier en cours. | Pour le chantier en cours, tous les justificatifs d’annulation, de saisie manuelle, de réédition doivent être conservés et archivés sur le site d'installation de l'Usine mobile. Pour tous les BLAI erronés, les justificatifs d’annulation + les justificatifs de saisie manuelle + les folios des BLAI erronés + 1 exemplaire des BLM correspondants doivent être associés, conservés et archivées. Pour tous les BLAI réédités, les justificatifs de rééditions doivent être associés aux souches (folios) des BLAI mal imprimés et doivent être conservés et archivées.
|  | En cas de panne de l'IPFNA pour le chantier en cours, les tickets (ou bons) de pesées de la tierce partie sont-ils disponibles sur le site d'installation de l'Usine mobile ? | Examen des différents cas de panne de l'IPFNA pour le chantier en cours. | En cas de panne de l'IPFNA nécessitant de peser à l’extérieur (chez une Société tierce), les tickets (ou bons de pesées) de la Société tierce doivent être conservés et archivés sur le site d'installation de l'Usine mobile. les justificatifs de saisie manuelle (issus du logiciel de gestion des pesées) et à minima 1 exemplaire des BLMM correspondants doivent être conservés et archivées.
| 5.2 - Archivage papier (BLAI et BLM) - par le Gestionnaire de l'Usine mobile ( Gérant ) | Les bordereaux de livraison de l’Imprimeur, pour toutes les fournitures de BLAI et de carnets de BLMM sont-ils disponibles chez le Gérant ? | Examen de tous les bordereaux de livraison de l'Imprimeur sur les 5 dernières années et de leur chronologie. | Les bordereaux de livraison de l’Imprimeur, de toutes les fournitures de souches de BLAI et de carnets de BLMM, depuis 5 ans, doivent être disponibles chez le Gérant ? Les bordereaux de livraison de l'Imprimeur doivent mentionner, pour chaque livraison, les quantités exactes fournies et les n° de séries des BLAI et des BLMM. Les quantités livrées par l'Imprimeur et les quantités consommées par l'Usine doivent être cohérentes.
|  | Les bobines d’enregistrement des données sur l’IFE sont-elles archivées chez le Gérant ? Les données enregistrées sont-elles lisibles ? | Examen de 2 exemples de bobines d'enregistrement des données de l'IFE ( un bobine récente et une bobine il y a 3 ans ). | Les bobines d’enregistrement des données de pesage imprimées par l’IFE doivent être archivées chronologiquement, datées et identifiées par chantier sur les 3 dernières années. Les données imprimées sur les bobine FE doivent être lisibles.
|  | Les bandes supports des BLAI sont-elles archivées chez le Gérant et lisibles ? | Examen de 2 lots de bandes support de BLAI ( au moins 100 bons ) - un lot récent et un autre lot il y a 3 ans. | Les bandes supports des BLAI émis sur les 3 dernières années doivent être archivées chronologiquement ( par exemple dans les cartons d'origine de l'Imprimeur ) et par chantier. Les informations imprimées sur les bandes support des BLAI doivent être lisibles.
|  | Les souches des BLMM émis (rédigés) sont-elles archivées chez le Gérant et lisibles ? | Examen de 3 exemples de souches (jaunes) de BLMM rédigés (il y a 1 an, 2 ans et 3 ans) | Les souches (jaunes) des BLMM rédigés sur les 3 dernières années doivent être archivées chez le Gérant et lisibles. Les souches des BLMM doivent être, si possible, conservées dans les carnets de BLM d'origine.
|  | Pour les BLAI erronés, les justificatifs (d'annulation et de saisie manuelle) et les BLAI erronés sont-ils conservés et archivées ? | Examen de 3 exemples de BLAI annulés pour erreur (il y a 1 an, 2 ans et 3 ans) | Pour tous les BLAI erronés sur les 3 dernières années, les justificatifs d’annulation + les justificatifs de saisie manuelle + les folios des BLAI erronés + 1 exemplaire des BLMM correspondants doivent être associés, conservés et archivées.
|  | Pour les BLAI réédités, les justificatifs de rééditions et les souches des BLAI mal imprimés sont-ils conservés et archivés ? | Examen de 3 exemples de BLAI réédités (il y a 1 an, 2 ans et 3 ans) | Pour tous les BLAI réédités sur les 3 dernières années, les justificatifs de rééditions doivent être associés aux souches (folios) des BLAI mal imprimés et doivent être conservés et archivées.
| 6 - Gestion des stocks de consommables de bons « papiers » (BLAI et BLMM) - Sur le site de production de l'Usine mobile | Existe-t-il un suivi régulier et formalisé, des stocks de BLAI et de carnets de BLMM pour le chantier en cours ? | Tableau de suivi des stocks de BLAI et des carnets de BLMM | Le chef d'Usine doit gérer et suivre régulièrement, et de façon formalisée, ses stocks de souches de BLAI et de carnets de BLMM Le suivi peut être mensuel ou par carton de BLAI et/ou carnet de BLMM Le Chef d’Usine doit passer ses commandes de consommables afin de toujours avoir un stock minimal correspondant à 3 mois de production.
|  | Ce suivi des stocks est-il transmis à la Personne désignée pour passer les commandes de consommables (BLAI et BLMM) ? | Tout élément permettant de s'assurer que l'état des stock a été transmis. | Le suivi des stocks de consommables (cartons de BLAI et carnets de BLMM) doit être transmis régulièrement ( au moins 1 fois tous les trimestres ) à la Personne désignée pour passer les commandes de consommables.
|  | Existe-t-il un stock minimal de bobines FE, de rubans encreurs pour l'imprimante FE et pour l’imprimante BL ? | Stock des bobines FE et de rubans encreurs pour l'IFE et l'imprimante BL | L’Usine mobile doit disposer d’un stock de bobines pour l’IFE ( au minimum correspondant à 3 mois de production ) et au minimum 1 ruban encreur en stock pour l’imprimante FE et pour l'imprimante BL

## Annexe 1
Chapitre du référentiel d'application |  | Point à vérifier / Question | Élément de preuve à examiner | Critère de conformité
ANNEXE 1 : Modalités de validation d’un logiciel | 1 - Validation du logiciel | Voir § IV du présent guide d'audit
2 - Validation sur site du logiciel

## Annexe 2
Chapitre du référentiel d'application |  | Point à vérifier / Question | Élément de preuve à examiner | Critère de conformité
ANNEXE 2 : Procédure de description des bons dématérialisés | 1 - Contrôle des bons dématérialisés | Voir § VII du présent guide d'audit

## Quantitatif BLAI
Analyse quantitative des Bons de pesées émis | [6 empty] | Analyse quantitative des Bons de pesées émis
Site logique | [6 empty] | Analyse des B.L.A.I annulés dans le logiciel de gestion des pesées :
Date de début : |  |  | Date de fin : | [6 empty] | Suite à erreur de saisie
[7 empty] | Nombre de B.L.A.I. annulés : | 0 | 1 | Suite à réédition | Erreur de prise de poids
Quantité de souches de B.L.A. (Imprimeur) consommées sur la période examinée | Livraison Imprimeur 1 | N° de série imprimeur du 1er B.L.A. |  |  | 0 |  |  |  |  | Suite à annulation compléte | Problème de qualité produit
|  | Dernier N° de série Imprimeur : | [7 empty] | Autres cas | Autres cas
| Livraison Imprimeur 2 | N° de série imprimeur du B.L.A. |  | 1 | 11 | 11 |  |  | ! Valeurs incohérentes
|  | Dernier N° de série Imprimeur : |  | 11
| Livraison Imprimeur 3 | N° de série imprimeur du B.L.A. |  |  | 0 |  | Analyse des saisies manuelles dans le logiciel de gestion des pesées :
|  | Dernier N° de série Imprimeur : | [7 empty] | Suite à erreur de saisie
[7 empty] | Nombre de saisies manuelles : | 1 |  | Suite à panne informatique
Nombre de B.L.A.I. édités par le logiciel de gestion des pesées : ( valeur issue de la syntèse du logiciel ) |  |  |  | 10 | [5 empty] | Suite à panne de l'I.P.F.N.A.
Nombre de B.L.A.I. réédités par le logiciel de gestion des pesées : ( valeur issue de la syntèse du logiciel ) |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Autres cas
Quantité de souches de B.L.A. consommées : ( valeur calculée à partir des souches de B.L.A. utilisées ) |  |  |  | 11 |  |  |  |  | ! Valeurs incohérentes
Le nombre de rééditions est-il intégré dans le nombre de B.L.A.I ? ( selon le logiciel les rééditions sont ou non intégrées dans le compteur des B.L.A.I. ) |  |  |  | NON |  |  | Analyse des Bons Manucrits ( B.L.M. ) rédigés :
[7 empty] | Nombre de Bons Manuscrits rédigés (B.L.M.) : |  |  | Suite à erreur de saisie
Nombre de B.L.A.I. annulés : ( valeur issue de la syntèse du logiciel ) | [7 empty] | 0 |  | Suite à panne informatique
Suite à panne de l'I.P.F.N.A.
Nombre de B.L. saisis manuellement : ( valeur issue de la syntèse du logiciel ) |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | Suite à probléme d'impression
Nombre de B.L.M rédigés : ( B.L.M. rédigés à partir des carnets de B.L.M. ) |  |  |  | 0 | [5 empty] | Autres cas
! Différence de qté entre les saisies manuelles et les B.L.M.

## Quantitatif (BLAD)
Analyse quantitative des Bons de pesées émis | [6 empty] | Analyse quantitative des Bons de pesées émis
Site logique | [6 empty] | Analyse des BLAD annulés dans le logiciel de gestion des pesées :
Date de début : |  |  | Date de fin : | [6 empty] | Erreur de prise de poids
[7 empty] | Nombre de BLAD d'annulation : |  | à donné lieu à recréation | Problème de qualité produit
Quantité de souches de B.L.A. (Imprimeur) consommées sur la période examinée | Livraison Imprimeur 1 | N° de série imprimeur du 1er B.L.A. |  |  | 0 |  |  |  | Suite à annulation compléte | Autres cas
|  | Dernier N° de série Imprimeur : | [6 empty] | Autres cas
| Livraison Imprimeur 2 | N° de série imprimeur du B.L.A. |  |  | 0 | 8
Dernier N° de série Imprimeur :
| Livraison Imprimeur 3 | N° de série imprimeur du B.L.A. |  |  | 0 |  | Analyse des saisies manuelles dans le logiciel de gestion des pesées :
Dernier N° de série Imprimeur :
[7 empty] | Nombre de saisies manuelles : |  | Suite à panne informatique
Nombre de BLAD certifiés par le logiciel de gestion des pesées : ( valeur issue de la syntèse du logiciel ) | [8 empty] | Suite à panne de l'IPFNA
Nombre de BLMI en attente de certification ( valeur issue de la syntèse du logiciel et identifée comme telle) | [5 empty] | 0 |  |  | Autres cas
Nombre de bons émis
Le nombre de rééditions est-il intégré dans le nombre de BLAD CERTIFIES ? ( selon le logiciel les rééditions sont ou non intégrées dans le compteur des BLAD ) |  |  |  | OUI |  |  | Analyse des Bons Manuels Manucrits ( BLMM ) rédigés :
Nombre de Bons Manuscrits rédigés ou imprimés (BLMM ) :
[8 empty] | 0 | Suite à panne informatique
Nombre de BLMM rédigés : ( BLM rédigés à partir des carnets de BLM ) | [8 empty] | Suite à panne de l'IPFNA
[6 empty] | 0 |  |  | Autres cas
Qantité de souches de BLMM consommées